1.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Поставка подгузников для инвалидов в 2021 году

| № п/п | Наименование товара, КТРУ | Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Полное влагопоглощение не менее 1000 г | Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для получателей с нарушениями функций выделения. Требования к функциональным, количественным и техническим характеристикам подгузников. Подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) (п.3.1. ГОСТ Р 55082-2012). Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников (п.5.1. ГОСТ Р 55082-2012). Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Конструкция подгузников должна включать (п.5.2.1. ГОСТ Р 55082-2012): - верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника (п.3.5. ГОСТ Р 55082-2012); - распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника, состоит из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно - гигиенического назначения. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 (п.3.6., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - абсорбирующий слой - внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника. Для изготовления абсорбирующего слоя применяют следующие материалы: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты (п.3.7., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - защитный слой - предотвращает проникновение жидкости наружу, состоит из полимерной пленки (п.3.8., п.5.7. ГОСТ Р 55082-2012); - нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем и соприкасается с одеждой человека или простыней (п.3.9. ГОСТ Р 55082-2012); - барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека (п.3.10. ГОСТ Р 55082-2012); - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др) (п.3.11. ГОСТ Р 55082-2012); - индикатор наполнения подгузника (при наличии) сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью (п.3.12. ГОСТ Р 55082-2012). Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой (п. 5.2.1. ГОСТ Р 55082-2012). Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными (п.5.8. ГОСТ Р 55082-2012). Требование к безопасности товара. Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделий при его нормальной эксплуатации. Требования к качеству товара, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». В подгузниках не должно быть внешних дефектов - механических повреждений (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом (п.5.5.1. ГОСТ Р 55082-2012). Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски (п.5.5.2. ГОСТ Р 55082-2012). Показатели качества подгузников, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в п.5.10.2 ГОСТ Р 55082-2012: - обратная сорбция должна быть не более 4,4 грамм; - скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см³/с. В соответствии с п. 6.5 ГОСТ Р 55082-2012, приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям данного стандарта должны быть проведены по 5.2-5.5; 5.8; 5.10.2 (таблица 2); 5.11, 5.12 (в части отсутствия повреждения упаковки). Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна наноситься непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается (п.5.11.1. ГОСТ Р 55082-2012). Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать (п.5.11.2. ГОСТ Р 55082-2012): - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение стандарта; - штриховой код (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены (п.5.12.1. ГОСТ Р 55082-2012). Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2021 N 63022), должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). Поставка товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 27300 |
| 2. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Полное влагопоглощение не менее 1400 г |  | 25000 |
| 3. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Полное влагопоглощение не менее 1300 г |  | 84000 |
| 4. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Полное влагопоглощение не менее 1800 г |  | 93000 |
| 5. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Полное влагопоглощение не менее 1450 г |  | 174000 |
| 6. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Полное влагопоглощение не менее 2000 г |  | 150000 |
| 7. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Полное влагопоглощение не менее 1450 г |  | 51000 |
| 8. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Полное влагопоглощение не менее 2800 г |  | 35700 |
|  | Итого: |  |  |  | 640000 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

2. Место поставки товаров:

Тверская область и г. Тверь. Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (пребывания).

3. Сроки поставки товаров:

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Срок поставки товара до 21 декабря 2021 года, срок поступления товара в Тверскую область в соответствии с календарным планом.