**ТЗ:** Поставка инвалидам подгузников для взрослых

Требования к условиям поставки:

 1.1. Весь товар необходимого вида.

 1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

 1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

 1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

 - соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

 4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 345000 шт.

 5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Количество** **Товара, шт.** |
| 01.28.22.01.07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия малый (S)Влагопоглощение:1400 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чемОт 60 см. до 90 см. | 45000 |
| 01.28.22.01.09 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия средний (М)Влагопоглощение:1800 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чемот 90 см. до 120 см. | 135000 |
| 01.28.22.01.11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение:2000 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чемот 120 см. до 150 см. | 135000 |
| 01.28.22.01.13 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия большой (XL)Влагопоглощение:2800 г.- минимальный показательОбъем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чемот 150 см. до 175 см. | 30000 |
| Итого: |  |  | 345000 |

***Участник закупки указывает в первой части заявки наименование страны происхождения товара, конкретные показатели товара, попадающие в диапазон, установленный в Таблице , и указание на товарный знак (при наличии)***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

**Требования к техническим характеристикам**

Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Наружная поверхность подгузника из специального тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 декабря 2021 г.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

 - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"