Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам подгузников для взрослых»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за ед. товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1000 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1000 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 3 000 | 20,41 | 61 230,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1400 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1400 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 30 000 | 21,36 | 640 800,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1300 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1300 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 30 000 | 22,10 | 663 000,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1800 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1800 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 90 000 | 22,82 | 2 053 800,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 1450 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 90 000 | 25,00 | 2 250 000,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 2000 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 2000 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 70 000 | 26,00 | 1 820 000,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 1450 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 20 000 | 26,00 | 520 000,00 |
|  | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 (Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 2800 г) | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники с полным влагопоглощением не менее 2800 г. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Боковые части подгузника должны состоять из внутреннего хлопчатобумажного и внешнего целлофанового слоя. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемым защитным барьером по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для крепления на подгузнике должны иметься застежки-липучки, которые обеспечивают фиксацию по всей поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе в части показателей качества подгузников: полное влагопоглощение, обратная сорбция, скорость впитывания. Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 10 000 | 28,00 | 280 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 343 000 | - | 8 288 830,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 288 830 (Восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «10» декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.