Подразделение - заказчик: Отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара, потребностями инвалидов.

Поставка в 2021 году подгузников для детей-инвалидов

Количество изделий на общую сумму 2 406 841 рублей 00 копеек

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | ОКПД2 | Код по КОЗ | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские | 22-01-15 Подгузники для детей-инвалидов весом до 6 кг | 17.22.12.120 | 01.28.22.01.15 | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушением функций выделения и должны быть с весом «Мини» (размер до 6 кг). Подгузники детские одноразового использования. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка (форма в виде «8») с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружная поверхность подгузника воздухопроницаемая, не скользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу ребенка. Подгузник должен крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | 800 |
| 2 | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские | 22-01-16 Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг | 17.22.12.120 | 01.28.22.01.16 | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушением функций выделения и должны быть с весом «Миди» (размер до 9 кг). Подгузники детские одноразового использования. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка (форма в виде «8») с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружная поверхность подгузника воздухопроницаемая, не скользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу ребенка. Подгузник должен крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | 3 500 |
| 3 | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские | 22-01-17 Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг | 17.22.12.120 | 01.28.22.01.17 | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушением функций выделения и должны быть с весом «Макси» (размер от 7 кг до 20 кг). Подгузники детские одноразового использования. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка (форма в виде «8») с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружная поверхность подгузника воздухопроницаемая, не скользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу ребенка. Подгузник должен крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | 65 000 |
| 4 | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские | 22-01-17 Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг | 17.22.12.120 | 01.28.22.01.17 | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушением функций выделения и должны быть с весом «Макси+» (размер от 11 до 25 кг). Подгузники детские одноразового использования. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка (форма в виде «8») с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружная поверхность подгузника воздухопроницаемая, не скользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу ребенка. Подгузник должен крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | 80 000 |
| 5 | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские | 22-01-18 Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг | 17.22.12.120 | 01.28.22.01.18 | Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушением функций выделения и должны быть с весом «Юниор» весом 30 кг включительно. Подгузники детские одноразового использования. Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка (форма в виде «8») с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружная поверхность подгузника воздухопроницаемая, не скользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу ребенка. Подгузник должен крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | 85 000 |

Требования к техническим характеристикам товара

Изделия должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Требования к безопасности товара

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия». Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность». Обязательно наличие регистрационных удостоверений на подгузники или свидетельства о государственной регистрации продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза.

Требования к упаковке и отгрузке товара

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Минимальный срок годности подгузников не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем