Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам впитывающих простыней (пеленок)»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее – Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)) (17.22.12.130-00000002) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60х60 см. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 480 | 9,17 | 4 401,60 |
|  | Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)) (17.22.12.130-00000002) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) (далее – абсорбирующее белье) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60х90 см. Абсорбирующее белье должно представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы из распущенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В абсорбирующем белье не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать: -условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии); -обозначение номера изделия (при наличии); -обозначение впитываемости изделия (при наличии); -страну-изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; -отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности; -указания по утилизации; -правила использования; -штриховой код изделия (при наличии); -информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. | 100 000 | 12,04 | 1 204 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 100 480 | - | 1 208 401,60 |

Начальная (максимальная) цена контракта: составляет 1 208 401 (Один миллион двести восемь тысяч четыреста один) рубль 60 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «03» декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.