**Техническое задание\***

**Наименование и описание объекта закупки:** *Поставка в 2021 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.*

**Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** *13 500 шт*.

**Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:** *в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара):*

*- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;*

*- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»*.

**Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг):** *с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 10.12.2021 года*.

**Начальная (максимальная) цена Государственного контракта**: *1 160 865 (Один миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек*.

ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Код и наименование** **по КТРУ,****ОКПД 2** | **Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)** | **Код по КОЗ** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2 |  -ОКПД 2 – 32.50.13.190 | 21-01-15Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 01.28.21.01.15Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | **Мешки для сбора мочи дневные (ножные уроприемники):**- мочеприемник ножной должен быть из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом 500мл, 750 мл, 1500мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной/гладкой дренажной трубкой длиной 50/90, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | **13 500** |
| **ИТОГО** | **13 500** |

*\* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемых товаров, потребностями инвалида.*

**Требования к качеству Товара.**

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

**Требования к безопасности Товара.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2014 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

**Требования к функциональным характеристикам Товара.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.