**Раздел III Описание объекта закупки**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров для самокатетеризации лубрицированных) для обеспечения инвалидов в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| 1 | 21-01-20. Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер одноходовый безбаллонный, должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытый снаружи гидрополимерным лубрикантом, требующим и не требующим активации (готовый к применению).Наконечник катетера должен быть прямым, цилиндрическим (тип Нелатон), с боковыми отверстиями.Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке. (в соответствии с п. 3.44 ГОСТ Р 58235-2018).Требования к качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.Требования к транспортировке:Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Требования к упаковке:Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.Требования к маркировке:Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-страну -изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);-номер артикула (при наличии);-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);-правила пользования (при необходимости);-штриховой код изделия (при наличии)-информацию о сертификации (при наличии).Срок годности:Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 31 500 |
| Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер одноходовый безбаллонный, должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытый снаружи гидрополимерным лубрикантом, требующим и не требующим активации (готовый к применению). Наконечник катетера должен быть изогнутым, цилиндрическим (тип Тиманна), с боковыми отверстиями.Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке. (в соответствии с п. 3.44 ГОСТ Р 58235-2018).Требования к качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.Требования к транспортировке:Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Требования к упаковке:Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.Требования к маркировке:Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-страну -изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);-номер артикула (при наличии);-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);-правила пользования (при необходимости);-штриховой код изделия (при наличии)-информацию о сертификации (при наличии).Срок годности:Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 360 |

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год \*\*\* | Количество(шт.) |
| 1. | 21-01-20. Катетер для самокатетеризации лубрицированный | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 31 500 |
| 2. | 21-01-20. Катетер для самокатетеризации лубрицированный | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 360 |
|  | Итого | 31 860 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "10" декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.