Технические требования

на поставку оптических устройств для коррекции слабовидения - электронных стационарных видео-увеличителей для обеспечения инвалидов в 2021 году.

- Наименование товара

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Количество – 15 штук

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 489 247 рублей 55 копеек

2. Технические требования

Требования к качеству и безопасности товара

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать требованиям следующих Межнациональным стандартов: ТСР ТС 004/2011 «Технический регламент таможенного союза» Перечень 1, ТСР ТС 020/2011 Перечень 1 «Технический регламент таможенного союза» и Национальным стандартам РФ ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Требования к функциональным характеристикам товара

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требование к результатам работ

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», Государственного стандарта Российской обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Требования к транспортировке, хранению и упаковке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований Национальному стандарту ГОСТ Р 28594-90. Упаковка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения во время хранения и транспортировки к месту пользования по назначению. При отправке изделий в районы Крайнего севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по Национальному стандарту РФ ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Место и объемы поставки товара:

Поставка товара осуществляется по месту жительства инвалида, по направлениям Заказчика на условиях DDP.

Обеспечение должно осуществляться на территории Хабаровского края до места проживания инвалидов:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г.Хабаровск, Хабаровский район, район имени Лазо | 12 |
| 2 | Г.Комсомольск-на-Амуре | 1 |
| 3 | Г.Советская Гавань | 1 |
| 4 | Г.Николаевск-на-Амуре | 1 |
|  | Всего | 15 |

*В ходе исполнения контракта объем поставки по районам может изменяться.

Календарный план поставки Товара в субъект: по 15.11.2021 – 15 штук

Срок поставки товара получателям: до 15.12.2021

Срок действия контракта: по 30.12.2021 г.

| Наименование | Характеристика товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видео увеличитель | Электронный стационарный видео-увеличитель должен обеспечивать слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 чтение плоскопечатного текста, просмотра мелких рисунков, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и т. п. Посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах. Технические характеристики 1. ЭВУ должен имеет следующие технические функциональные характеристики: режимы отображения: естественной контрастности-цветной, высококонтрастности для чтения текста, в том числе: черно-белый позитивный, черно-белый негативный (белые буквы на черном фоне), цветовые сочетания текста и фона (не менее 15) Наличие режима регулировки увеличения: плавный, с диапазоном не менее чем от 2 и не менее до 70 крат Наличие возможности фиксации выбранной кратности увеличения. Наличие локализации участка читаемого текста для последующего просмотра с заданным увеличение. Фиксация фокусировки в плоскости бумаги при письме Наличие встроенной подсветки, обеспечивающей независимость работы от внешнего освещения. Возможность регулировки яркости и контрастности изображения. Наличие фиксации изображения (стоп-кадр). Режим обучения пользователя с демонстрацией основных возможностей видео увеличителя в автоматическом режиме. Выделение читаемого участка текста при помощи горизонтальных линий с регулируемым расстоянием по вертикали Наличие жидкокристаллического монитора с диагональю не менее 19 дюймов, с разрешающей способностью не менее 1280Х720, частотой обновления изображения не менее 60 Гц. Питание должно быть от сети переменного тока 100-240 В, 50 Гц. Вес не более 20 кг Требования к конструкции и эргономике ЭСВУ должен быть выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик и осветитель. Подвижной подставкой с длиной не менее 420 мм и шириной не менее 410 мм. Пределы перемещения подставки с ограничением в крайних положениях; Перед-назад не менее 260 мм Влево-вправо не менее 400 мм Свободная высота над поверхностью столика должна составлять не менее 170 мм. Угол поворота монитора: -влево-вправо не менее 50 градусов в каждом направлении -вперед –назад не менее 30 градусов Органы управления должны обеспечивать удобство пользования человеку с пониженным зрением, иметь крупные размеры и контрастные цвета. Комплект поставки Электронный стационарный видео увеличитель – 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке— 1 шт. Упаковочная коробка – 1 шт. | 15 |
|  | ИТОГО | 15 |