Техническое задание

на поставку  в 2021 году инвалидам специальных средств при нарушениях

функций выделения.

Наименование товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения и вспомогательные принадлежности к ним ГОСТ Р 58235-2018 «специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

Требования к техническим характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристикии основные требования. Методы испытаний.» состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующее  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая.

Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям  Национального стандарта РФ ГОСТ ISO  10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», идентичный международному стандарту ISO 10993-1:2003 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения  должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка  специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка  должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки  специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

-  условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при   наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования на русском языке;

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 50460-92.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и мочеприемников) не устанавливается,  но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия (при наличии).

Обоснование дополнительных характеристик

Дополнительные характеристики:  Мешок прозрачный уростомный позволяет инвалиду контролировать количество отделяемой мочи, не вскрывая мешок.

| Наименование и код товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | Наименование и код ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Технические характеристики | Ед. изм., шт. | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Катетер для эпицистостомы 01.28.21.01.24 32.50.13.190 | Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные типа Пеццера предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур. Катетеры Пеццера подходят для однократного применения. Размеры СH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 63 |  |  |
| 2. - | 2. Катетер для эпицистостомы 01.28.21.01.24 32.50.13.190 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 1800 |  |  |
| 3. Катетер уретральный постоянный для дренажа 32.50.13.190-00006892 | 3. Катетер уретральный постоянного пользования 01.28.21.01.23 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 150 |  |  |
| 4. Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | 4. Катетер уретральный длительного пользования 01.28.21.01.22 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 550 |  |  |
| 5. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 32.50.13.190-00006909 | 5. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 01.28.21.01.17 | Ремешки для дополнительной фиксации ножных мешков обеспечивающий дополнительную надежность крепления на теле. Эластичные ремешки регулируемый по длине, со специальными крепежами. Комплект — 2 шт. | шт. | 600 |  |  |
| 6.- | 6. Катетер для самокатетеризации лубрицированный 01.28.21.01.20 32.50.13.190 | Катетеры для самокатетеризации различных размеров для чистой интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые лубрикантом. Лубрикант должен быть на поверхности катетера равномерно по всей его длине, требующий или не требующий активации водой. Катетеры должны быть стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Размеры по Шарьеру: мужской Ch 8 – 20, женский Ch 8 – 16, детский Ch 8 - 10. (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 1000 |  |  |
| 7. - | 7. Катетер для самокатетеризации лубрицированный 01.28.21.01.20 32.50.13.190 | Катетер лубрицированный для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Лубрикант должен быть прочно зафиксирован на поверхности катетера равномерно по всей его длине, требующий или не требующий активации водой. Катетеры должны иметь различную длину: мужской – не менее 380 мм, но не более 420 мм; женский и детский – не менее 160 мм, но не более 200 мм; и различные размеры по Шарьеру: мужской Ch 8 – 20*, женский Ch 8 – 16*, детский Ch 8 - 10*. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический (тип Нелатон) или изогнутый, тип Тиманн; с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником. Катетер должен быть стерилен, находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск и инструкцию к использованию. (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 21000 |  |  |
| 8. - | 8. Система (с катетером) для нефростомии 01.28.21.01.25 32.50.13.190 | Система (с катетером) для нефростомии предназначена для выведения мочи из почки искусственным путем с помощью дренажа. Включает: - катетер для чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС), однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный, с гибким переходником и коннектором для присоединения к мочеприемнику; - стилет для выпрямления петли катетера; - проводник с гибким J-образным наконечником; - пункционная игла; - дилататор. Стерильная, для однократного применения. Различных размеров 8, 9, 10, 12, индивидуальный подбор. Срок службы товара (срок пользования) составляет 3 месяца. | шт. | 25 |  |  |
| 9. Катетер мочеточниковый общего назначения 32.50.13.190-00006891 | 9. Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 01.28.21.01.26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы изготовлен из полимерного материала, стерилен. Используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Изделие с круглым фланцем для крепления к коже. Размер определяется по шкале Шарьера (Ch). Диаметр изделия Ch от 8 до 16 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | шт. | 2 |  |  |
| 10. | 10.Уропрезерватив самоклеящийся 01.28.21.01.19 32.50.13.190 | Уропрезерватив самоклеящийся с утолщенным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи, с адгезивной (клеящейся) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива, с раскручивающей лентой и пластиковым аппликатором для бесконтактной фиксации. Уропрезервативы должны иметь размерный ряд в диапазоне от 20 до 40 мм. (включительно), но не менее 5 размеров. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке с инструкцией по использованию. | шт. | 1200 |  |  |
| 11. - | 11.Уропрезерватив самоклеящийся 01.28.21.01.19 32.50.13.190 | Уропрезерватив должен быть изготовлен из 100% силикона, с усиленным сливным портом. Уропрезерватив должен быть самоклеящимся (без использования дополнительных приспособлений), легко применяться и удаляться благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Длина не менее 4,5 см и не более 7,5см. Диаметр: 29 мм. | шт. | 200 |  |  |
| 12. - | 12.Уропрезерватив с пластырем 01.28.21.01.18 32.50.13.190 | Уропрезерватив с пластырем изготовлен из латексного или безлатексного материла с утолщенным, гофрированным сливным портом и ригидным концом. Пластырь представляет собой полоску с двусторонним адгезивным слоем. Пластырь эластичный. Уропрезервативы должны иметь размерный ряд в диапазоне от 20 до 40 мм. (включительно), но не менее 5 размеров. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке с инструкцией по использованию. | шт. | 470 |  |  |
| 13.- | 13. Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. 01.28.21.01.31 32.50.13.190 | Защитный крем для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и воспалении кожи вокруг стомы. Должен защищать кожу от воздействия кишечного содержимого, мочи и гноя. Должен успокаивать раздраженную и увлажнять сухую кожу. Защитный крем должен обладать водоотталкивающими свойствами. Смягчает кожу и восстанавливает нормальный уровень pH кожи, предохраняет кожу от повреждения. Тюбик не менее 60 мл. | шт. | 1400 |  |  |
| 14. - | 14. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г 01.28.21.01.29 32.50.13.190 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе. Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. | шт. | 1000 |  |  |
| 15. - | 15. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г 01.28.21.01.30 32.50.13.190 | Паста для защиты и выравнивания кожи в полосках моделируемая паста плотно-эластичной констистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Упаковка не менее 60г. | шт. | 550 |  |  |
| 16. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 | 16. Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 01.28.21.01.35 | Очиститель для кожи во флаконе не менее 180 мл для удаления адгезивов, нестерильное средство в виде спрея на силиконовой/спиртовой основе для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), а так же для удаления остатков адгезивов. | шт. | 800 |  |  |
| 17. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт 32.50.13.190-00006911 | 17. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт 01.28.21.01.36 | Очиститель для кожи в салфетках для удаления адгезивов, нестерильный жидкий осиститель для удаления адгезивов на силиконовой/спиртовой основе, нанесенный на нетканые салфетки, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), а так же для удаления остатков адгезивов. | шт. | 22000 |  |  |
| 18. | 18. Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 01.28.21.01.34 32.50.13.190 | Защитная пленка – в форме салфеток. Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании должна образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. | шт. | 6000 |  |  |
| 19.- | 19. Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 01.28.21.01.33 32.50.13.190 | Защитная пленка – во флаконе Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании должна образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Флакон должен быть объемом не менее 50 мл. | шт. | 180 |  |  |
| 20.- | 20. Пудра (порошок)абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 01.28.21.01.32 32.50.13.190 | Пудра (порошок) абсорбирующий в тубе, не менее 25г — мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. | шт. | 100 |  |  |
| 21.Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. 32.50.13.190-0000691 | 21.Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. 01.28.21.01.38 | Абсорбирующие пакетики превращающие жидкое содержимое кало, уроприемника в густой гель, дезодарирующие неприятный запах, абсорбирующие газы. | шт. | 1200 |  |  |
| 22. | 22. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников ,не менее 40 шт. 01.28.21.01.39 32.50.13.190 | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника), абсорбирует влагу кожи, не содержит латекса с защитным покрытием. | шт. | 450 |  |  |
| 23. Пояс для калоприемников и уроприемников 32.50.13.190-00006908 | 23. Пояс для калоприемников и уроприемников 01.28.21.01.13 | Пояс для дополнительной фиксации уро- и калоприемников, обеспечивающий дополнительную надежность крепления на теле. Нестерильный эластичный пояс регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине. Пояс должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов. | шт. | 100 |  |  |
| 24. Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | 24. Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 01.28.21.01.27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). Имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворимой в кишечнике пленкой. Изготовлен из полиуретана. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке. Размеры по требованию заказчика (37мм, 45мм). | шт. | 800 |  |  |
| 25. - | 25. Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 01.28.21.01.21 32.50.13.190 | Набор для самокатетеризации состоящий из мешка-мочеприемника объемом не более 700 мл и лубрицированного катетера из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, активирующимся при контакте с водой, длина катетера не более 40 см, наконечник катетера типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Узкая часть мешка-мочеприемника имеет насечку для возможности отрыва дистального конца и освобождения катетера для осуществления самокатетеризации. Широкая часть мешка-мочеприемника имеет ручку для удобства удерживания его во время использования при самокатетеризации. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. | шт. | 4850 |  |  |
|  |  |  |  | 66 490 |  |  |

Субъект РФ (место поставки): Смоленская область.

Срок поставки товара до получателя не позднее 03.12.2021.