Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (кало-мочеприемников, индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| № п/п | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе - должен быть нестерильный водоотталкивающий крем для ухода за кожей вокруг стомы или фистулы, для профилактики перистомальных осложнений, защиты о раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи. Должен восстанавливать нормальный pH кожи. |  | 2 529 | 300,77 | 760 647,33 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 2 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками должны представлять собой устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Калоприемники должны быть двух типов: без защитного козырька, с защитным козырьком. Калоприемник должен состоять из полиэтиленового корпуса, на который надет мешочек-сборник, который закреплен на корпусе прижимным кольцом. Калоприемник должен крепиться к телу инвалида. Уплотнение между корпусом и телом инвалида должно достигаться за счет прокладки. |  | 4 | 908,5 | 3 634,00 |
|  |  | В комплекте с каждым калоприемником должны поставляться меши-сборники в количестве не менее 75 шт. | Минимальное значение |  |  |  |
|  |  | Калоприемники должны быть с диаметром отверстия корпуса: 60 мм. | Показатель, который не должен меняться |  |  |  |
| 3 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии должна включать в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, из термопластичного материала; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи. Должен быть стерильным, для однократного применения. |  | 87 | 4 361,56 | 379 455,72 |
|  |  | Размер катетера СН 6, СН 7, СН 8, СН 9, СН 10 СН 12, СН 14. (в зависимости от потребности получателя). | Показатель, который не должен меняться |  |  |  |
| 4 | Катетер мочеточни-ковый для уретерокутанео-стомы | Катетер для уретерокутанеостомы, пошаговая градуировка 1 см по всей длине, рентгенконтрастная полоска, тип скошенный на конце, 5 боковых отверстий, переходник для мешка-мочеприемника, круглый защитный фланец для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. |  | 2 | 4 112,66 | 8 225,32 |
|  |  | Длина катетера 56 см, размер Сh/Fr 10 | Показатель, который не должен меняться |  |  |  |

Итого количество:  2 622 шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 151 962  (один миллион сто пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят два)  рубля 37 копеек.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра направлений до 10 декабря 2021г.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2022 г.) и условия хранения.