ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2021 году.

- Максимальное значение цены контракта, Начальная сумма цен единиц услуг:

Максимальное значение цены контракта – 1 000 000,00 рублей (один миллион рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен единиц работы – 309 787,33 (триста девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 33 копейки.

В цену единицы работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Инвалидов Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ Инвалиду по месту жительства, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Оплата выполненных работ  осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

3. Описание объекта закупки (характеристика работ), объем выполняемых работ:

По тексту настоящего Технического задания:

- Протезы верхних конечностей,  далее   поименованы  так же  как ПОИ или Изделие.

- Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов, далее  поименованы так же как Получатели или Инвалиды.

Объем, подлежащих выполнению работ, определить невозможно

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом конкурса.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного конкурса.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы изделия – результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-02 | Протез кисти косметический должен изготавливаться по индивидуальному слепку. Отсутствует: локоть-предплечье, дополнительное РСУ, приспособление, гильза, оболочка модуль при вычленении. Окрашивание индивидуальное с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности. Внутреннее заполнение индивидуальное с силиконом или мягким пенополиуританом. Крепление индивидуальное. | штука | 9 812,00 |
| 2 | Протез плеча косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-04 | Протез плеча косметический. Отсутствует система управления, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка. Кисть косметическая силиконовая. Локоть-предплечье активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (акриловая смола). Крепление индивидуальное. | штука | 42 240,00 |
| 3 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-01 | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Рабочий, взрослый. Отсутствует: система управление, модуль пальцев, пястей, кистей, локоть-предплечье, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком 10 мм. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. Рабочие насадки – 5шт | штука | 37 050,00 |
| 4 | Протез предплечья косметический (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-01-03 | Протез предплечья, косметический. Система управления отсутствует. Кисть косметическая силиконовая 2 шт. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Окрашивание индивидуальное с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | штука | 35 699,67 |
| 5 | Протез предплечья рабочий (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-02 | Протез предплечья, рабочий. Отсутствуют: система управления, модуль пальцев, пястей; кистей; косметическая оболочка, модуль при вычленении. Комплект шин для локтевых шарниров. Ротатор кистевой с адаптером для приспособления рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком диаметром 10 мм, комплект рабочих насадок – 5 шт. Гильза индивидуальная одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | штука | 42 490,00 |
| 6 | Протез плеча рабочий (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-02-03 | Протез плеча рабочий. Система управления осуществляется сохранившейся рукой или противоупором. Локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией. Отсутствует дополнительное РСУ, косметическая оболочка. Комплект рабочих насадок – 5 шт. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | штука | 51 995,00 |
| 7 | Протез предплечья активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-02 | Протез предплечья активный. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, модуль при вычленении. Оболочка косметическая из силикона – 2 шт., без покрытия. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | штука | 36 260,33 |
| 8 | Протез плеча активный (тяговый) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-03-03 | Протез плеча активный. Система управления механическая. Отсутствует дополнительное РСУ. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка из силикона 2 шт., без покрытия. Локоть-предплечье экзоскелетного типа, активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | штука | 54 240,33 |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 309 787,33 |

При изготовлении Изделий Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).

Требования к безопасности, экологической безопасности, к качеству результата

выполненных работ.

Протезы верхних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1, п. 5.2).  Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протез плеча косметический, протез предплечья косметический, протез предплечья активный (тяговый), протез плеча активный (тяговый) должны отвечать требованиям ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п.7.6, п. 7.7, п.8.3, п. 8.4, п. 9.2, п.9.8, п.10.5, п.10.6).

Исполнитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ.

Комплектность, маркировка и упаковка протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протеза плеча косметического, протеза предплечья косметического, протеза предплечья активного (тягового), протеза плеча активного (тягового) должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (п. 11.1, п.12).

Маркировка и упаковка протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти,  протеза предплечья рабочего, протеза плеча рабочего должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4.).

Транспортирование и хранение протезов верхних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4.).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов верхних конечностей должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет:

- для  протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  – не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

- для протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  – не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья косметического - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья рабочего - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча косметического - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча рабочего - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья активного (тягового) - не менее  2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча активного (тягового) - не менее 2 (двух) лет (для детей инвалидов - не менее 1 (одного) года)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для  протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  - 3 (три) месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

- для протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья косметического - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья рабочего - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча косметического - 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча рабочего -2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза предплечья активного (тягового)- 2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для протеза плеча активного (тягового) -2 (два) года (для детей инвалидов-1 (один) год)  с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

4. Срок выполнения работ: С момента заключения государственного контракта по 30.11.2021 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

5. Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами верхних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя  от получения ПОИ.