ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

1 913 070,00 рублей (один миллион девятьсот тринадцать тысяч семьдесят рублей 00 копеек).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Описание объекта закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | 30000 | 59,22 | 1 776 600,00 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 80 мм. | 1500 | 61,37 | 92 055,00 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 35 мм. | 750 | 59,22 | 44 415,00 |
| ИТОГО | 32 250 | - | 1 913 070,00 |

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара:

Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.5).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка однокомпонентного дренируемого калоприемника со встроенной плоской пластиной должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (Разд. 6).

Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4).

Требования к остаточному сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемых специальных средств при нарушении функции выделения должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность замены Товара по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

4. Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями».

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

5. Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» декабря 2021 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта | 30000 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 80 мм. | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта | 1500 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р», значение классификатора: 21-01-01) Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 35 мм. | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта | 750 |
| ИТОГО: | 32250 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида.

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.