Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам специальных средств

при нарушении функций выделения»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | Набор-мочеприемник для самокатетеризации, стерильный в индивидуальной упаковке, состоящий из мешка-мочеприемника с мерной шкалой объемом не менее 700 мл и интегрированного в него катетера для самокатеризации. Катетер из ПВХ покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом, требующим активации к использованию или готовые к использованию и не требующие активации, наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон. (Размер в зависимости от потребности Получателя). Наборы-мочеприемники для самокатетеризации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | 4600 | 266,35 | 1 225 210,00 |
| Итого: | 4600 | - | 1 225 210,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 225 210 (Один миллион двести двадцать пять тысяч двести десять) рублей  00 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Пунктов выдачи).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до         «17» декабря 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,  7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.