##### **Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер видаизделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем |
| 1 | 12-01-01 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей,комплект | Комплект функционально-эстетической одежды с парной ампутацией верхних конечностей изготавливается по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, облегчающие действия по самообслуживанию инвалида и обслуживающих его лиц. Одежда 6обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих. | 15 |
| 2 | 12-01-02 Ортопедические брюки,штука | Ортопедические брюки изготавливаются из различных видов тканей: трикотажа, джерси, плащевки, кожи - в зависимости от потребности инвалида. Задняя и передняя части брюк скреплены швом сзади. Застежка на молнии, расположена спереди изделия. Нижняя часть брюк может быть зашита полностью по желанию инвалида. Подклад брюк - текстильный летний, утепленный зимний.Брюки-ползунок изготавливаются также из различных видов плотной ткани, используются без обуви, состоят из внешней обтяжки и частичных накладных обтяжек, соответствующих расположению передней части коленной области и переднего отдела стопы. Подклад брюк - текстильный летний, утепленный зимний. | 100 |
| 3 | 12-01-03 Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками),пара | Рукавицы кожаные на подкладке из натурального или искусственного меха. Предназначены для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками. | 2 |
| 4 | 12-01-04 Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Чехол бесшовный на культю бедра из ткани с содержанием шерсти не менее 90%. Предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками. | 2 |
| 5 | 12-01-05 Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность), пара | Пара перчаток трикотажных с манжетой на резинке, либо пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки, либо пара перчаток из натуральной кожи на утепленной подкладке. Используются при односторонней ампутации верхних конечностей. | 15 |
| 6 | 12-01-06 Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей),пара | Пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки. Используются при двухсторонней ампутации верхних конечностей на протезы. | 5 |
| 7 | 12-01-07 Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности, пара | Пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки/на утепленной подкладке. Используются на кисти деформированных верхних конечностей. | 2 |
| 8 | 12-01-08 Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней поверхности | Перчатка из натуральной кожи на утепленной подкладке. Манжет на резинке. Используется при односторонней ампутации на кисть сохранившейся конечности.  | 1 |
|  |  | **Итого:** | **142** |

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Изделия должны соответствовать "ГОСТ Р 54408-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

Гарантийный срок на специальную одежду начинает действовать после обеспечения изделием получателя, и составляет на:

- комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей - не менее 6 месяцев,

- ортопедические брюки - не менее 12 месяцев,

- шерстяной чехол на культю бедра для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) – не менее 4 месяцев,

 - пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) - не менее 12 месяцев,

- пара кожаных перчаток на протезы обеих верхних конечностей - не менее 12 месяцев,

- пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности - не менее 24 месяцев,

- рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) – не менее 4 месяцев,

- кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя). Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 06 декабря 2021 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия направления от получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).

\* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р