Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2021 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики товара:

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала (далее – Получатели) с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению) (далее – Товар).

Функциональные и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара/ Код вида ТСР/ КТРУ | Технические характеристики и комплектация Товара | Кол-во товара, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых КТРУ: 17.22.12.130-00000001 22-01-06 22-01-07 22-01-08 22-01-09 22-01-10 22-01-11 22-01-12 22-01-13 | Подгузник должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека и обеспечивать максимальную свободу движений получателя и комфорт, иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузников должна в себя включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; -защитный слой – слой из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы - детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки- «липучки» или эластичный пояс, или застежки- «липучки» и эластичный пояс); Верхний и нижний покровные слои подгузника, барьерные элементы должны быть изготовлены из специального нетканого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность подгузников должна быть изготовлена из нетканых материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Слои подгузников должны скрепляться с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Обратная сорбция должна быть не более 4,4 г. Скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см3/с, Размеры: |  |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 120г. | 6 879 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 300г | 14 159 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 220г | 63 630 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 440г | 89 301 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 330г | 101 007 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 500г | 99 420 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 330г | 28 731 |
|  |  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 560г | 6 688 |
| Итого: | 409815 |

Требования к качеству и безопасности товара:

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальных стандартов РФ: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Срок годности Товара, установленный производителем на момент выдачи получателям должен составлять не менее 24 месяцев.

На Товаре не должно быть механических повреждений (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.

Печатное изображение на товаре (при наличии) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Подгузники изготавливают по технической документации (технологический регламент, техническое описание) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. В технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников указывают сырье и материалы, применяемые для их изготовления.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При поставке Товара заказчику представляется документальное подтверждение проведенных приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 по каждому виду подгузников.

При поставке Товара могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии).

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Требования к маркировке, упаковке, комплектности, транспортированию и хранению товара.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой, читаемой, на русском языке. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Подгузники должны быть упакованы в пакеты (пачки) из полимерной пленки с заваренными швами, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении, по каждой возрастной группе, конструкции, линейному размеру, техническому и декоративному исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):

Не установлено.

Место поставки товара: Хабаровский край Российской Федерации по следующим направлениям:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 271 349 |
| 2 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 53 041 |
| 3 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 43 140 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 8 796 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 33 489 |
| Всего: | 409 815 |

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 15.12.2021 года.

Календарный план поставки товара в субъект РФ: по 15.11.2021 года