## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку инвалидам подгузников

Часть I.

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Поставка инвалидам подгузников. |
| 4 | Место поставки товара: Пенза, Пензенская область. По месту жительства инвалида или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Пензенской области. |
| 5 | Сроки поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» декабря 2021г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 16 638 822 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать два) руб. 60 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Поставщика, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также доставку и выдачу Товара непосредственно Получателю. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара. Платеж по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях. |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам подгузников

Часть II

| Наименование и характеристики Товара | Количество (шт.) | Начальная (максимальная) цена единицы товара (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г)* | 25 260 | 20,47 | 517 072,20 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г)* | 18 960 | 20,71 | 392 661,60 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г)* | 164 700 | 23,93 | 3 941 271,00 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г)* | 114 480 | 24,21 | 2 771 560,80 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г)* | 130 980 | 27,51 | 3 603 259,80 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г)* | 140 580 | 27,43 | 3 856 109,40 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г)* | 26 940 | 28,57 | 769 675,80 |
| Подгузники для взрослых (Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г)* | 26 640 | 29,55 | 787 212,00 |
| ИТОГО | 648 540 | Х | 16 638 822,60 |

По характеристикам товара, отмеченных знаком «*» в заявке должны быть указаны конкретные показатели предлагаемого к поставке товара

В заявке должно быть указано наименование страны происхождения товара.

Требования
к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке товара.

Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначенное для реабилитации инвалидов различных возрастных групп.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела инвалида с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений и комфорт.

Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи, дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с супер абсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.

Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Обратная сорбция подгузников не более 4,4 г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с, в соответствии с п.5.10.2 Раздела 5.10 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта.

Маркировка упаковки должна включать:

-наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по охвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению в виде рисунка или текста;

-информацию о наличии специальных ингредиентов;

-наименование страны-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунка и/или текста);

-номер артикула (при наличии);

-количество в упаковке;

-дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

-указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и /или рисунок, понятно отображающий эти указания;

-штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение ГОСТ Р 55082-2012;

Требования к качественным характеристикам Товара.

Подгузники соответствуют требованиям нормативной документации национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (в части размеров и полного влагопоглощения Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86н).

Качество изделий подтверждается регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии.

Приемо-сдаточные испытания каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту документально подтверждены оформленными протоколами Приема-сдаточных испытаний.

На каждый вид и партию подгузников при необходимости (при наличии) предоставляются утвержденные образцы- эталонов по ГОСТ 15.009-91, а также технические условия на выпускаемую продукцию.

Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик предоставит предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме.

Требования к упаковке, отгрузке.

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, коробки по ГОСТ 33781-2016. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Ссылки на эти ГОСТы уже есть в ГОСТ Р 55082-2012

Транспортировка - по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Подгузники должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.

Товар должен быть новым и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».