Техническое задание

На выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий для обеспечения инвалидов в 2021 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2021 г.

Срок действия контракта: по 30 декабря 2021 г.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Сумма цен за единицу работ – 438 913 (Четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 72 копейки.

# Объем выполнения работ определяется в ходе исполнения государственного контракта по мере необходимости в обеспечении изделиями.

В цену государственного контракта включаются все расходы Исполнителя по его исполнению, в том числе расходы по выполнению работ с учетом физиологических данных Получателя, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации, стоимость материалов и комплектующих, прочие расходы, а также расходы на уплату налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Наименование работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Сменить: Вкладной чехол из вспененного пенополиуретана | 90 дней |
| Сменить: Усилить приемную гильзу | 180 дней |
| Сменить: Шину | 90 дней |
| Сменить: РСУ | 180 дней |
| Сменить: Крепление типа "Уздечка" н/конечностей | 90 дней |
| Сменить: Облицовка поролоном протеза бедра – частично | 90 дней |
| Сменить: Облицовка поролоном протеза бедра – полностью | 90 дней |
| Сменить: Облицовка поролоном протеза голени – частично | 90 дней |
| Сменить: Облицовка поролоном протеза голени – полностью | 90 дней |
| Сменить: Силиконовый чехол голень/бедро | 180 дней |
| Сменить: Замок для силиконового чехла | 180 дней |
| Сменить: Чашку 2А 015 | 90 дней |
| Сменить: Гильзу голени из ортокрила | 180 дней |
| Сменить: Гильзу бедра из ортокрила | 180 дней |
| Сменить: Крепление 662,762 | 90 дней |
| Сменить: Стопу 9А 001 | 180 дней |
| Сменить: Ремень-подхват 660 | 90 дней |
| Сменить: Стопу 1D35, 1С30 | 365 дней |
| Сменить: Облицовку стопы | 90 дней |
| Сменить: Щиколотку 8018, 8019 | 90 дней |
| Сменить: Щиколотку 1205, 5260 | 90 дней |
| Сменить: Силиконовый наколенник | 90 дней |
| Сменить: Застежку «Контакт» | 90 дней |
| Сменить: Рамку прямоугольную или овальную | 90 дней |
| Сменить: Штрипку | 90 дней |
| Сменить: Капку | 90 дней |
| Сменить: Втулку закладную | 90 дней |
| Сменить: Облицовку косметическую модульную протеза бедра | 180 дней |
| Сменить: Модуль коленный четырехосный | 365 дней |
| Сменить: Модуль коленный одноосный замковый | 365 дней |
| Сменить: Вертлуг 742, 756 | 90 дней |
| Сменить: Пояс 655,656 | 90 дней |

# Требования к качеству выполнения работ: Протезно-ортопедические изделия после проведенного ремонта должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.