**Описание объекта закупки**

Поставка технических средств реабилитации (подгузники для детей) для обеспечения в 2021 году инвалидов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Примечание | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) | Код КТРУ |
| 22-01-16 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.: Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 52557-2011) по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и / или группу подгузников.  При необходимости на подгузники утверждают образец – эталон по ГОСТ 15.009 -91 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Непродовольственные товары народного потребления» (необходимость определяет предприятие-изготовитель).  Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запас боковых частей.  Подгузники должны пропускать воздух, но удерживать влагу.  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала (или другого гидрофобного материала с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011), пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка и защиту от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.  Подгузники закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам.  Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию.  В подгузниках не допускаются механические повреждения.  Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | для детей до одного год, ясельного, дошкольного и школьного возраста | | | | средних размеров (Подгузники для детей весом до 9 кг.) | больших размеров (Подгузники для детей весом до 20 кг) | сверхбольших размеров (Подгузники для детей весом свыше 20 кг.) | | 1. Полное влагопоглощение, г, не менее | 240 | 270 | 280 | | 2. Обратная сорбция, г, не более | 6 | 14 | 16 | | 3. Время впитывания, с, не более | 3 | 3 | 3 |   Срок годности должен истекать не ранее чем 31.12.2022 года. | Должны подходить в том числе для детей весом 9 кг включительно  (*в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику*) | 4 480 | [17.22.12.120-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62168) |
| 22-01-17 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.: Подгузники для детей весом до 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 10 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику)* | 4 950 | [17.22.12.120-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62168) |
| 22-01-17 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.: Подгузники для детей весом до 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 20 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристик*у) | 187 264 | [17.22.12.120-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62168) |
| 22-01-18 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.: Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 30 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику)* | 188 160 | [17.22.12.120-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62168) |
| Итого: |  |  |  | 384 854 |  |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на подгузники для детей весом свыше 20 кг должны быть регистрационные удостоверения. Предоставление копий регистрационных удостоверений на технические средства реабилитации со всеми приложениями или информации о реквизитах таких регистрационных удостоверений на подгузники для детей весом до 20 кг не требуется.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия», ГОСТ 31214-2016 «[Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность](https://www.rags.ru/gosts/gost/63537/)»).

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

В товаре не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности товара и отмарывание краски.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- незаметность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть упакован по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимую массу ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- наименование и вид (назначения) изделия;

- страну-изготовителя;

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного лица), импортера, дистрибьютера;

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- срок службы продукции (при необходимости);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания;

- штриховой код товара (при наличии);

- товарный знак при наличии;

- единый знак обращения на рынке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Со дня заключения государственного контракта по 15.12.2021 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ).

Код позиции КТРУ: [17.22.12.120-00000001](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemVersionId=62168).

Наименование товара / работы / услуги: Подгузники детские.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 17.22.12.120: Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон.

Классификация технических средств реабилитации (изделий):

22-01-16Подгузники для детей весом до 9 кг

22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг.

22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 233160 Подгузники детские. Одноразовый предмет нижнего белья (пеленка или подгузник), состоящий из абсорбирующего материала, предназначенный для ношения вокруг области промежности между ногами для сбора мочи и кала для утилизации у младенца или ребенка с недержанием. Это изделие для одноразового использования.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 07.09.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.01.2022г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.