НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1.Наименование аукциона, предмет закупки: Поставка специальных средств при нарушении функций выделения (уроприемники (мешки уростомные – однокомпонентные, двухкомпонентные), мочеприемники) для обеспечения инвалидов в 2021 году.

Спецификация:

| № | Товар ОКПД2 32.50.13.190 | Технические характеристики | Ед. шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок уростомный однокомпонентный: 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (Мешок уростомный однокомпонентный) | Уроприемник однокомпонентный: дренируемый уростомный мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе. Диаметр вырезаемого отверстия, должен определяться на основе индивидуальных потребностей инвалида, но не более 100 мм. | 180 |
| 2 | Мешок уростомный многокомпонентный: 21-01-11-02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника; 21-01-11-03 Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 660 |
|  |  | Мешок уростомный из непрозрачного (прозрачного) многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; | 1980 |
| 3 | Мешок уростомный многокомпонентный: 21-01-12-02 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом; 21-01-12-03 Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Адгезивная конвексная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 120 |
|  |  | Мешок уростомный из непрозрачного (прозрачного) многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; | 360 |
| 4 | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем 750 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины 50 см. | 2880 |
| 5 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом 2000 мл, антирефлюксным клапаном, сливным Т-образным клапаном, с усиленными отверстиями для крепления прикроватного крючка | 2670 |
| Итого: | 8 850 |

3.Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) каждого Получателя (инвалида).

4.Срок и периоды поставки: Поставка товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра получателя Товара в срок не позднее 15.12.2021 года.

5.Требования к товару:

Специальные средства при нарушении функции выделения: при мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 51632-2014 (разделы 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

- требования к техническим характеристикам:

Мочеприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое (для однокомпонентных мочеприемников) или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения (для двухкомпонентных мочеприемников) с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и (или) сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

- требования к безопасности товара:

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- требования к функциональным характеристикам товара:

Специальные средства при  нарушениях функций выделения  - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

- требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения:

Срок годности специальных средств при нарушениях функций - на момент выдачи Товара должен быть не менее* 12 месяцев.

- требования к месту, срокам  и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения:

Поставщик предоставляет Товар адресно - непосредственно Получателю (по адресу фактического проживания Получателя) или, по согласованию с Получателем, до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с Получателем населенном пункте  за счет средств Поставщика, в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней с даты получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей Товара. Реестры Получателей Товара составляются и направляются Поставщику в течение всего срока действия Государственного контракта, по мере поступления заявок от Получателей (инвалидов).

6.Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по закупке, хранению, страхованию, стоимости упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям на условиях DDP.

7.Форма, порядок и сроки оплаты товара, услуг, работ:  Платежи по Контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании  счета, счета – фактуры (при наличии), реестра получателей обеспеченных техническими средствами реабилитации (Товаром), с приложением заполненных и заверенных подписями Получателей и Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии), актов приема-передачи и отрывных талонов к направлениям.

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должно», «должны» и т.д.).