НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1.Наименование аукциона, предмета закупки: Поставка специальных средств при нарушении функций выделения (катетеры) для обеспечения инвалидов в 2021 году

| № | Товар ОКПД2 32.50.13.190 | Технические характеристики | Ед. шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-20 Катетер для самокатетеризациилубрицированный | Изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 12. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | 14 290 |
| Итого: | 14 290 |

3.Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) каждого Получателя (инвалида).

4.Срок и периоды поставки: Поставка товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра получателя Товара в срок не позднее 15.12.2021 года.

5.Требования к товару:

Специальные средства при нарушении функции выделения: при мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и (или) сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

- требования к безопасности товара:

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- требования к функциональным характеристикам товара:

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

- требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения:

Срок годности специальных средств при нарушениях функций - на момент выдачи Товара должен быть не менее* 12 месяцев.

- требования к месту, срокам  и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения:

Поставщик предоставляет Товар адресно - непосредственно Получателю (по адресу фактического проживания Получателя) или, по согласованию с Получателем, до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с Получателем населенном пункте  за счет средств Поставщика, в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней с даты получения Поставщиком от Заказчика реестра Получателей Товара. Реестры Получателей Товара составляются и направляются Поставщику в течение всего срока действия Государственного контракта, по мере поступления заявок от Получателей (инвалидов).

6.Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по закупке, хранению, страхованию, стоимости упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям на условиях DDP.

7.Форма, порядок и сроки оплаты товара, услуг, работ:  Платежи по Контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании  счета, счета – фактуры (при наличии), реестра получателей обеспеченных техническими средствами реабилитации (Товаром), с приложением заполненных и заверенных подписями Получателей и Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии), актов приема-передачи и отрывных талонов к направлениям.

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должно», «должны» и т.д.).