Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки Поставка технических средств реабилитации (Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом) для обеспечения в 2021 году инвалидов

| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| --- | --- | --- |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) | 350 |
|  | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |  |
|  | Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |  |
|  | Wi-Fi | Наличие |  |
|  | Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Голосовое управление | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Распознавание речи | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Русский синтезатор речи | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник | Наличие |  |
|  | Наличие автофокуса фотокамеры | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Датчик приближения | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Виброзвонок | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |  |
|  | Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Количество ядер процессора | Не менее 4 ядер (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб (гигабайт) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб (гигабайт) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Фотокамера | Не менее 8 Мпикс (мегапиксель) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс (мегапиксель) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) (обоснование: параметры направлены для удобства и комфорта пользователя) |  |
|  | Ёмкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mA/ч (миллиампер-час) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |  |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА) и наличие не менее 2-х производителей товара.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать социальным требованиям:

- комфортность;

- простота пользования.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Сроки поставки товара:

Этапы поставки:

1.Со дня заключения контракта до 31.10.2021 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема Товара на сумму не менее 1 347 500,00 рублей.

2. До 15.12.2021г. должно быть поставлено 100% общего объема Товара на сумму не менее 1 347 500,00 рублей.

При этом срок обеспечения Получателя товарами серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.