Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения (мочеприемники и средства ухода за стомой) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (мочеприемники и средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества (мочеприемники и средства ухода за стомой)

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало - мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства                            (г. Калуга и Калужская область),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 29.07. 2022 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки товара — до 29.07.2022 года

.

|  | Подробное описание объекта закупки | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный катетеры ПВХ тип Нелатон для чистой самокатетеризации; стерильные одноразовые: мужские, женские, детские. Размеры от 08 СН до 18 СН. Катетеры имеют различную длину: не менее 13см, но не более 40см |  | шт | 1800 |
| 2 | (21-01-18) Уропрезерватив с пластырем из силиконизированного латекса - эластичное изделие (наружный катетер) для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив с пластырем должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, фиксироваться с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. Размеры от 25 мм до 35 мм. Не менее 3 размеров. |  | шт | 210 |
| 3 | (21-01-15) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной со сливным клапаном: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть контурированным из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 0,6 л, но не более 0,75 л. Дренажная трубка должна быть регулируемой длины. Длина трубки менее 55 см. Нестерильный. |  | шт | 40 |
| 4 | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. Ремешки (1 пара) | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, КТРУ 32.50.13.190-00006909 | шт | 12 |
| 5 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования Катетер уретральный длительного пользования типа Фолея различных размеров должен быть изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Катетер устанавливается в мочеиспускательный канал для отведения мочи из мочевого пузыря. Должен быть двухходовым (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) баллонным (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря). Для длительного использования. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Размеры СН 12-28 (не менее 9 размеров) | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | шт | 150 |
| 6 | (21-01-24) Катетер для эпицистомы типа Фолея предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через цистостому. Должен быть двухходовым (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) баллонным (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря), иметь дренажную воронку, отверстие для раздувания резинового баллона, противовозвратный клапан. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Все размеры диапазона от СН 12 по СН 28. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Не менее 9 типоразмеров. |  | шт | 180 |
| 7 | (21-01-15) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой, сливным клапаном и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть из прозрачной многослойной пленки. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Усиленные отверстия на боковых поверхностях мочеприемника, позволяющие фиксировать лентами на внутренней поверхности бедра (в районе приводной трубки и сливного клапана). Объем мешка не менее 500 мл и не более 800 мл. Длина трубки более 30 см. Градуированный. Нестерильный. |  | шт | 1260 |
| 8 | (21-01-16) Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., а также носимый на теле и фиксирующийся на ноге, используемый для сбора большого объема мочи, как правило, в ночное время. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Емкость сборного мешка различного объема – не менее 1000 мл и не более 2000 мл. Длина дренажной трубки не менее 85 см. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника к бедру или кровати. Наличие заглушки (затвора) на конце спуска для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |  | шт | 1250 |
| 9 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации детские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон (либо изогнутый типа Тиманн), с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором либо коннектор Луэра с защитным колпачком для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не менее 19см, но не более 22 см. Цвет коннектора должен отличаться в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 2-х размеров в предложении. |  | шт | 1800 |
| 10 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации мужские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон либо изогнутый типа Тиманн, с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором либо коннектор Луэра с защитным колпачком для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не менее 35см, но не более 40 см. Цвет коннектора должен отличаться в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее пяти размеров в предложении |  | шт | 2160 |
| 11 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации женские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон, с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не более 20 см. Цвет коннектора должен отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее пяти размеров в предложении |  | шт | 1620 |
| 12 | (21-01-27) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). - анальный тампон, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки, изготовлен из полиуретана или целлюлозы, покрыт влагорастворимой биодеградирующей пленкой, должен иметь форму анальной свечи. Диаметр – не менее 36 мм. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из хлопка. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке.. | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | шт | 120 |
| 13 | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. Ремешки (1 пара) | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, КТРУ 32.50.13.190-00006909 | шт | 120 |
| 14 | (21-01-19) Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезервативы однокомпонентные самоклеящийся: эластичные изделия для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник, надевающиеся на мужской половой орган и фиксирующиеся на нем с помощью адгезивной полоски, нанесенной диаметрально на внутреннюю поверхность изделия, со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи, «дышащим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Изделие имеет усиленный сливной порт и ригидный кончик. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Наличие коннектора для присоединения к ножному или ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. |  | шт | 600 |
| 15 | (21-01-34) Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Защитная пленка для кожи: вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивной пластины. При нанесении и высыхании должно образовывать полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Форма выпуска: салфетки на силиконовой или спиртовой основе. Предназначены для однократного применения. Индивидуальная упаковка каждой салфетки. |  | шт | 6900 |
| 16 | (21-01-33) Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спреем, должна быть изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, что позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не должна содержать спирта и прочих химических веществ, являться гипоаллергенной и не вызывать раздражения. Быстро впитываясь, должна создавать на поверхности кожи тонкую пленку, которая должна высыхать за несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл.. |  | шт | 60 |
| 17 | (21-01-29) Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г Паста-герметик в тубе: моделируемая паста полужидкой консистенции с/без спирта, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Паста должна быть на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен и создавать герметичный защитный барьер для кожи. Паста предназначена для применения вокруг кишечной стомы или уростомы. Паста должна образовывать водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Туба, вес не менее 60 г. |  | шт | 280 |
| 18 | (21-01-30) Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г Паста-герметик в полосках: моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, предназначена для защиты кожи, для герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Полоска, вес не менее 6 г |  | шт | 100 |
| 19 | (21-01-35) Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Флакон с распылителем или без. Объем не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл, КТРУ 32.50.13.190-00006910 | шт | 260 |
| 20 | (21-01-36) Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. Очиститель для кожи вокруг стомы в салфетках: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Форма: Салфетки, пропитанные раствором, предназначенные для однократного применения, одноразовые. Индивидуальная упаковка каждой салфетки: герметичный непрозрачный пакет. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30шт., КТРУ 32.50.13.190-00006911 | шт | 1080 |
| 21 | (21-01-31) Крем защитный в тубе, не менее 60 мл Защитный крем в тубе, не менее 60 мл: защитное восстанавливающее водооталкивающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности, для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи. Тюбик не менее 60 мл |  | шт | 250 |
| 22 | (21-01-32) Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. Пудра абсорбирующая (порошок): мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы, должно впитывать влагу, создавать поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприёмник. Порошок должен являться хорошим абсорбентом и эффективно поглощать избыточную влагу. Вес не менее 25 г. Индивидуальная упаковка. |  | шт | 40 |
| 23 | (21-01-37) Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. Нейтрализатор запаха для стомного мешка: концентрированная жидкость лубрицирующая или нелубрицирующая, эффективно нейтрализующая запах внутри стомного мешка. Средство ухода за кишечной и мочевой стомой, которое должно нейтрализовать любой запах, обеспечивать длительный контроль в течение не менее 8 часов. Форма выпуска: флакон. Объем не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл, КТРУ 32.50.13.190-00006912 | шт | 80 |
| 24 | (21-01-41) Защитные кольца для кожи вокруг стомы Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2,0 мм Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. Упаковка включает в себя не менее 30 колец. |  | шт | 300 |
| 25 | (21-01-42) Тампон для стомы. Тампон для стомы должен препятствовать непроизвольному выходу кишечного содержимого из колостомы, устранять запах и выпускать из кишки воздух, должен быть в форме свечи из полиуретана, покрытой влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной на гиппоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов , оснащенной фильтром. Изделие для одноразового использования. Длина не менее 35мм | Тампон для стомы, КТРУ 32.50.13.190-00006914 | шт | 120 |
| 26 | (21-01-39) Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Подходит для людей любого телосложения. Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная с истонченным скошенным краем пластина-полукольцо должна следовать рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, должна продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Должна абсорбировать влагу, не содержать латекса. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) и отдельно. Подходит для людей с различной комплекцией |  | шт | 240 |
| 27 | (21-01-38) Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.Желирующее абсорбирующее средство для стомных мешков, превращающее жидкое содержимое кало-, уроприемника в густой гель, дезодорирующее неприятный запах, абсорбирующее газы. Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше с гранулами для размещения внутри сборного мешка калоприемника или уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника или уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для незаметного ношения под одеждой. Вес одного пакетика-саше не более 2,25 г. Размер одного пакетика-саше для комфортного использования пациентом не более 60х25 мм. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30шт, КТРУ 32.50.13.190-00006913 | шт | 180 |
| 28 | (21-01-21) Наборы-мочеприемники для самокатетеризации мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации : Наборы-мочеприемники для самокатетеризации состоят из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации. Мочеприемник должен быть объемом не более 750 мл, изготовлен из прозрачного полиэтилена, с интегрированным в него лубрицированным катетером для самокатетеризации, который должен быть изготовлен из поливинилхлорида, покрытого гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона, с возможностью или отсутствием активации стерильным раствором. Мочеприемник должен быть оснащен мерной шкалой, ручкой и приспособлением для слива мочи. Объем мочеприемника должен составлять не более 750 мл. Лубрицированный катетер должен иметь длину не менее 39 см, но не более 40 см. Не менее 5 размеров катетеров. |  | шт | 540 |
|  | ИТОГО |  | шт | 21752 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.