Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2022 году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемого Товара: без определенного объёма (количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика. Заявка формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта).

Максимальное значение цены контракта: **1 000 000,00** руб.

2. Требования к подгузникам.

Подгузники (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки (ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»). Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

 Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев от даты выдачи Товара.

3. Требования к техническим и количественным характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Наименование Товара  | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Начальная цена единицы товара, руб. |
| 1 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-04 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами. Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 1000,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 600,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | 22,15 |
| 2 | 17.22.12.130-00000001 – Подгузники для взрослых | 22-01-05 Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами. Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 1200,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 600,0 мм.Скрепляющие элементы – пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | 22,64 |
| НАЧАЛЬНАЯ СУММА ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, руб. | **44,79** |

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара Поставщиком осуществляется **по 12 июля 2022 года включительно**.

**Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.**

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.

5. Порядок формирования цены.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.