Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения (мочеприемники и средства ухода за стомой) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (мочеприемники и средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества (мочеприемники и средства ухода за стомой)

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало - мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства                            (г. Калуга и Калужская область),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 29.07. 2022 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки товара — до 29.07.2022 года

|  | Подробное описание объекта закупки | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный катетеры ПВХ тип Нелатон для чистой самокатетеризации; стерильные одноразовые: мужские, женские, детские. Размеры от 08 СН до 18 СН. Катетеры имеют различную длину: не менее 13см, но не более 40см |  | шт | 1260 |
| 2 | (21-01-18) Уропрезерватив с пластырем из силиконизированного латекса - эластичное изделие (наружный катетер) для улавливания мочи, надевающееся на половой орган и фиксирующееся на нем, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив с пластырем должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, фиксироваться с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. Размеры от 25 мм до 35 мм. Не менее 3 размеров. |  | шт | 240 |
| 3 | (21-01-15) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной со сливным клапаном: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть контурированным из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 0,6 л, но не более 0,75 л. Дренажная трубка должна быть регулируемой длины. Длина трубки менее 55 см. Нестерильный. |  | шт | 40 |
| 4 | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. Ремешки (1 пара) | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, КТРУ 32.50.13.190-00006909 | шт | 12 |
| 5 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования Катетер уретральный длительного пользования типа Фолея различных размеров должен быть изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Катетер устанавливается в мочеиспускательный канал для отведения мочи из мочевого пузыря. Должен быть двухходовым (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) баллонным (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря). Для длительного использования. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Размеры СН 12-28 (не менее 9 размеров) | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | шт | 150 |
| 6 | (21-01-24) Катетер для эпицистомы типа Фолея предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через цистостому. Должен быть двухходовым (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) баллонным (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря), иметь дренажную воронку, отверстие для раздувания резинового баллона, противовозвратный клапан. Каждый катетер должен находиться в индивидуальной упаковке. Все размеры диапазона от СН 12 по СН 28. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Не менее 9 типоразмеров. |  | шт | 180 |
| 7 | (21-01-24) Катетер для эпицистомы Катетер для эпицистостомы типа Пеццера - самоудерживающийся крупноголовчатый катетер из материала высокого качества, предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, надежно фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера должна иметь дренажные отверстия. Все размеры диапазона от СН 18 по СН 36. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Не менее 10 типоразмеров. |  | шт | 18 |
| 8 | (21-01-15) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой, сливным клапаном и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, носимый на теле и фиксирующийся к ноге или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Мешок должен быть из прозрачной многослойной пленки. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Усиленные отверстия на боковых поверхностях мочеприемника, позволяющие фиксировать лентами на внутренней поверхности бедра (в районе приводной трубки и сливного клапана). Объем мешка не менее 500 мл и не более 800 мл. Длина трубки более 30 см. Градуированный. Нестерильный. |  | шт | 1260 |
| 9 | (21-01-16) Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной: мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., а также носимый на теле и фиксирующийся на ноге, используемый для сбора большого объема мочи, как правило, в ночное время. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Наличие крана быстрого слива, позволяющего легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Емкость сборного мешка различного объема – не менее 1000 мл и не более 2000 мл. Длина дренажной трубки не менее 85 см. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника к бедру или кровати. Наличие заглушки (затвора) на конце спуска для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |  | шт | 1250 |
| 10 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации детские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон (либо изогнутый типа Тиманн), с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором либо коннектор Луэра с защитным колпачком для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не менее 19см, но не более 22 см. Цвет коннектора должен отличаться в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 2-х размеров в предложении. |  | шт | 1800 |
| 11 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации мужские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон либо изогнутый типа Тиманн, с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором либо коннектор Луэра с защитным колпачком для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не менее 35см, но не более 40 см. Цвет коннектора должен отличаться в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее пяти размеров в предложении |  | шт | 2160 |
| 12 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования Катетер уретральный длительного пользования предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана. Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Комплектуется гибким стилетом. Длина не менее 30 см. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры Fr: 8; 10 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания, КТРУ 32.50.13.190-00006893 | шт | 36 |
| 13 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный Катетеры лубрицированные для самокатетеризации женские. Лубрицированный катетер для самокатетеризации: одноходовый безбаллонный урологический катетер, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, прямым типа Нелатон, с двумя или более боковыми отверстиями, с воронкообразным коннектором для соединения с мочеприемником. Катетеры должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, с возможностью или отсутствием возможности активации водой. Длина катетера не более 20 см. Цвет коннектора должен отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее пяти размеров в предложении |  | шт | 1620 |
| 14 | (21-01-27) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). - анальный тампон, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки, изготовлен из полиуретана или целлюлозы, покрыт влагорастворимой биодеградирующей пленкой, должен иметь форму анальной свечи. Диаметр – не менее 36 мм. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из хлопка. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке.. | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | шт | 180 |
| 15 | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. Ремешки (1 пара) | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, КТРУ 32.50.13.190-00006909 | шт | 120 |
| 16 | (21-01-19) Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезервативы однокомпонентные самоклеящийся: эластичные изделия для улавливания мочи из мужского полового органа и отведения ее в мочеприемник, надевающиеся на мужской половой орган и фиксирующиеся на нем с помощью адгезивной полоски, нанесенной диаметрально на внутреннюю поверхность изделия, со сливным портом (трубкой), соединяющимся с дренажной трубкой мочеприемника. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи, «дышащим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Изделие имеет усиленный сливной порт и ригидный кончик. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Наличие коннектора для присоединения к ножному или ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. |  | шт | 540 |
| 17 | (21-01-34) Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Защитная пленка для кожи: вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивной пластины. При нанесении и высыхании должно образовывать полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Форма выпуска: салфетки на силиконовой или спиртовой основе. Предназначены для однократного применения. Индивидуальная упаковка каждой салфетки. |  | шт | 6900 |
| 18 | (21-01-33) Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спреем, должна быть изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, что позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не должна содержать спирта и прочих химических веществ, являться гипоаллергенной и не вызывать раздражения. Быстро впитываясь, должна создавать на поверхности кожи тонкую пленку, которая должна высыхать за несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл.. |  | шт | 60 |
| 19 | (21-01-29) Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г Паста-герметик в тубе: моделируемая паста полужидкой консистенции с/без спирта, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы. Паста должна быть на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен и создавать герметичный защитный барьер для кожи. Паста предназначена для применения вокруг кишечной стомы или уростомы. Паста должна образовывать водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Туба, вес не менее 60 г. |  | шт | 280 |
| 20 | (21-01-30) Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г Паста-герметик в полосках: моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, предназначена для защиты кожи, для герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы. Полоска, вес не менее 6 г |  | шт | 100 |
| 21 | (21-01-35) Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Флакон с распылителем или без. Объем не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл, КТРУ 32.50.13.190-00006910 | шт | 260 |
| 22 | (21-01-36) Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. Очиститель для кожи вокруг стомы в салфетках: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Форма: Салфетки, пропитанные раствором, предназначенные для однократного применения, одноразовые. Индивидуальная упаковка каждой салфетки: герметичный непрозрачный пакет. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30шт., КТРУ 32.50.13.190-00006911 | шт | 1080 |
| 23 | (21-01-31) Крем защитный в тубе, не менее 60 мл Защитный крем в тубе, не менее 60 мл: защитное восстанавливающее водооталкивающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности, для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи. Тюбик не менее 60 мл |  | шт | 230 |
| 24 | (21-01-32) Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. Пудра абсорбирующая (порошок): мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы, должно впитывать влагу, создавать поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприёмник. Порошок должен являться хорошим абсорбентом и эффективно поглощать избыточную влагу. Вес не менее 25 г. Индивидуальная упаковка. |  | шт | 30 |
| 25 | (21-01-37) Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. Нейтрализатор запаха для стомного мешка: концентрированная жидкость лубрицирующая или нелубрицирующая, эффективно нейтрализующая запах внутри стомного мешка. Средство ухода за кишечной и мочевой стомой, которое должно нейтрализовать любой запах, обеспечивать длительный контроль в течение не менее 8 часов. Форма выпуска: флакон. Объем не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл, КТРУ 32.50.13.190-00006912 | шт | 80 |
| 26 | (21-01-41) Защитные кольца для кожи вокруг стомы Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2,0 мм Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. Упаковка включает в себя не менее 30 колец. |  | шт | 300 |
| 27 | (21-01-42) Тампон для стомы. Тампон для стомы должен препятствовать непроизвольному выходу кишечного содержимого из колостомы, устранять запах и выпускать из кишки воздух, должен быть в форме свечи из полиуретана, покрытой влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной на гиппоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов , оснащенной фильтром. Изделие для одноразового использования. Длина не менее 35мм | Тампон для стомы, КТРУ 32.50.13.190-00006914 | шт | 150 |
| 28 | (21-01-39) Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Подходит для людей любого телосложения. Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная с истонченным скошенным краем пластина-полукольцо должна следовать рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, должна продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Должна абсорбировать влагу, не содержать латекса. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) и отдельно. Подходит для людей с различной комплекцией |  | шт | 280 |
| 29 | (21-01-38) Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.Желирующее абсорбирующее средство для стомных мешков, превращающее жидкое содержимое кало-, уроприемника в густой гель, дезодорирующее неприятный запах, абсорбирующее газы. Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше с гранулами для размещения внутри сборного мешка калоприемника или уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника или уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для незаметного ношения под одеждой. Вес одного пакетика-саше не более 2,25 г. Размер одного пакетика-саше для комфортного использования пациентом не более 60х25 мм. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30шт, КТРУ 32.50.13.190-00006913 | шт | 150 |
| 30 | (21-01-21) Наборы-мочеприемники для самокатетеризации мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации : Наборы-мочеприемники для самокатетеризации состоят из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации. Мочеприемник должен быть объемом не более 750 мл, изготовлен из прозрачного полиэтилена, с интегрированным в него лубрицированным катетером для самокатетеризации, который должен быть изготовлен из поливинилхлорида, покрытого гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона, с возможностью или отсутствием активации стерильным раствором. Мочеприемник должен быть оснащен мерной шкалой, ручкой и приспособлением для слива мочи. Объем мочеприемника должен составлять не более 750 мл. Лубрицированный катетер должен иметь длину не менее 39 см, но не более 40 см. Не менее 5 размеров катетеров. |  | шт | 540 |
|  | ИТОГО |  | шт | 21306 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.