# Электронный аукцион

Поставка подгузников для взрослых

Техническое задание

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка упаковки подгузников должна содержать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта «ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия";

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование в соответствие «ГОСТ 6658-75. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с обеспечением на будущий период остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять - не менее 1 года.

| № п/п | Наименование | Показатели и их значения, которые не могут изменяться | Показатели и их минимальные и/или максимальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгузники для взрослых | Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 2. | Подгузники для взрослых | Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1400 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 3. | Подгузники для взрослых | Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 4. | Подгузники для взрослых | Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1800 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 5. | Подгузники для взрослых | Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 6. | Подгузники для взрослых | Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 2000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 7. | Подгузники для взрослых | Размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |

Место поставки (доставки) Товара:  предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Алтай право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Поставщик обязан осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки Товара: с даты получения от Государственного заказчика реестра получателей Товара до 10 августа 2022 г. включительно.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.