**Техническое задание**

**Предмет закупки: Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей**

Максимальное значение цены контракта: 2 600 000 рублей 00 копеек.

Начальная сумма цен единиц работы 29 670 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, начиная с января 2022 года, и не позднее 31 августа 2022 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателей - по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделий, примерка, индивидуальный подгон Изделий - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделий Получателям, обучение Получателей пользованию Изделиями - по месту их жительства (в доме, квартире).

При использовании Изделия по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не содержит ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик²: | Цена за единицу, рублей |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав  8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав предназначен для обеспечения фиксации голени и стопы в заданном положении коррекции патологических установок, нагрузочный (для ходьбы) и безнагрузочный (для покоя), с компенсацией укорочения и без компенсации. Должен изготавливаться по индивидуальному гипсовому слепку, представляет собой жесткую гильзу из низкотемпературного термопласта высокой плотности с вкладышем  из вспененного смягчающего материала или без него. Фиксация тутора должна осуществляться креплением с застежкой текстильной "контакт" или при помощи шнуровки. Тип изделия по назначению - постоянное.  Гарантийный срок не менее - 7 месяцев.  Гарантийный срок для детей не менее - 4 месяца. | не более  8 190,00 |
| 2 | Тутор на коленный сустав  8-09-51 | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, предназначен для обеспечения неподвижности в коленном суставе. Должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с нижней конечности. Гильза должна быть из листового термопласта со вспененным смягчающим материалом, с шинами или без них, крепление должно быть из кожаных полуфабрикатов, изготовление должно быть по индивидуальным слепкам. Тип изделия по назначению - постоянное.  Гарантийный срок не менее - 7 месяцев.  Гарантийный срок для детей не менее - 4 месяца. | не более  10 040,00 |
| 3 | Тутор на всю ногу  8-09-54 | Тутор на всю ногу, фиксирующий, предназначен для фиксации нижней конечности в физиологическом или заданном положении, для обеспечения покоя нижней конечности, и для удержания ноги в заданном положении при ходьбе. Должен изготавливаться по индивидуальным гипсовым слепкам с пораженной конечности. Должен состоять из гильзы, охватывающей стопу голень и бедро, из термопласта высокотемпературного со вспененным смягчающим материалом и элементов крепления с лентой контакт. Тип изделий по назначению - постоянное. Гарантийный срок не менее - 7 месяцев.  Гарантийный срок для детей не менее - 4 месяца. | не более  11 440,00 |
|  |  | ИТОГО | не более  29 670,00 |

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.