Техническое задание

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: Специальных средств при нарушениях функций выделения

Наименование Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения, вспомогательные принадлежности к ним. и средства по уходу за стомой.

Требования к качеству Товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

На Товар должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

Специальные средства при нарушениях функций выделения представленные в таблице характеристик должны соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к безопасности Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Поставщик должен гарантировать, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи Товара должен быть не менее 12 месяцев.

Таблица характеристики

| № | Код позиции КТРУ/Наименование Товара по КТРУ(при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 15 250 | верхнее значение диапазона вырезаемого отверстия под стому | ≥ 60 и ≤ 70 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому . |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 8 100 | верхнее значение диапазона вырезаемого отверстия под стому | ≥ 71 и ≤ 80 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому . |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (КОЗ: 01.28.21.01.01) 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | штука | 90 | верхнее значение диапазона вырезаемого отверстия под стому | ≥ 90 и ≤ 100 | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому . |

  - Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

  - Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

  - Срок поставки Товара до Получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21 декабря 2021 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 15.12.2021 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 22.12.2021.

  - Место поставки Товара:  Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.