ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (туторами на верхние и нижние конечности) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав | 32.50.22.123/ -/ 03.28.08.09.44 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на лучезапястный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружа-ющий. Должен быть изготовлен по индивиду-альному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выпол-няться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать лучезапястный сустав, кисть или ее часть и часть предплечья. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-09-45 Тутор на предплечье | Тутор на предплечье | 32.50.22.123/ -/ 03.28.08.09.45 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на предплечье | Фиксирующий, корригирующий, разгру-жающий. Должен быть изготовлен по индиви-дуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать предплечье. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 8-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав | 32.50.22.123/ -/ 03.28.08.09.46 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на локтевой сустав | Фиксирующий, поддерживающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать локтевой сустав с захватом частей предплечья и плеча. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-09-47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав | 32.50.22.123/ -/ 03.28.08.09.47 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на плечевой сустав | Фиксирующий, поддерживающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов,термопласта высокотемператур-ного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать плечевой сустав с захватом частей туловища и плеча. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124/ -/ 03.28.08.09.49 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на голеностопный сустав | Фиксирующий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать голеностопный сустав, часть голени, всю стопу или часть стопы. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-09-50 Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень | 32.50.22.124/ 32.50.22.124-00000001/ 03.28.08.09.50 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор косметический на голень | С гильзой кожаной. Облицовка гильзы - пенополиуретан, обтяжка - трикотин. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать голень и предназначаться для восполнения косметических дефектов и защиты от повреждений. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124/ -/ 03.28.08.09.51 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на коленный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать коленный сустав с захватом частей голени и бедра. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав | 32.50.22.124/ -/ 03.28.08.09.52 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на тазобедренный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Должен применяться для иммобилизации тазобедренного сустава, в определенном положении после перенесенной травмы (операции) бедра и костей тазобедренного сустава. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать тазобедренный сустав с захватом частей тазового пояса и бедра. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | 8-09-53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 32.50.22.124/ -/ 03.28.08.09.53 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать часть голени, коленный сустав, бедро, тазобедренный сустав с захватом части тазового пояса. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | 8-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу | 32.50.22.124/ -/ 03.28.08.09.54 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на всю ногу | Фиксирующий, разгружающий, корригирующий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать стопу или ее часть (или без охвата стопы), голень, коленный сустав и часть бедра с захватом тазобедренного сустава и части туловища. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | 8-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку | 32.50.22.123/- 03.28.08.09.48 | Шт. | 1 | Качественная | Тутор на всю руку | Фиксирующий, разгружающий. Должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного. Тутор должен выполняться в виде гильзы с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Должен охватывать плечевой сустав с захватом части туловища или плечевого пояса, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти) или охватывать локтевой сустав с захватом части плеча, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти). Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Описание 8-09-50 Тутор косметический на голень в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Работы по обеспечению туторами (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- «ГОСТ Р 52878-2021 Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

- «ГОСТ Р 58268-2021 Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация».

Гарантийный срок устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней со дня получения информации о получателе изделия. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания гражданина (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.