Приложение №1

к Извещению о проведении закупок

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2022 году.

1.  Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

2. Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2022 году. Опоры для детей-инвалидов.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора для ползания. Опора детская для ползания: напольная с горизонтальной подушкой на колесах. Поставляется с двумя крепежными ремнями, которые крепятся на липучке с нижней стороны доски. Ремни легко устанавливаются в нужном положении, либо могут убираться один или оба ремня. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 9 484,72 | 10 | 94 847,20 |
| Опора для сидения. Опора предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен служить абдуктор,который расположен в передней части сидения. Положение абдуктора должен регулироваться в длину. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением «Уздечка» или корсетом с металлическими планшетками, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должны прилагаться прикрепляемый столик с прочным противоаллергенным покрытием, стойким к многократной работе, также должен предусматривать дополнительные приспособления для фиксации рук. При необходимости должна быть предусмотрена дополнительная платформа для двух ортопедических укладок: ноги прямо и ноги по- турецки. Мягкие элементы на поролоне, должны быть обтянуты кожей. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 20 763,60 | 25 | 519 090,00 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов. Опора для положения лежа имеет три мягких модуля и крепежные ремни. Угол наклона спинки регулируется, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. Опора установлена на колесах Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 19 829,90 | 10 | 198 299,00 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов. Служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие должно иметь столик, регулируемый по высоте. Должны присутствовать крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Коленоупоры должны регулироваться в 3-х направлениях для поэтапной коррекции коленных суставов. Опора должна иметь регулируемый по высоте съемный подголовник и спинодержатель. В опоре при индивидуальной подгонке должен устанавливаться абдуктор. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы на поролоне, должны быть обтянуты кожей. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). | 21 371,48 | 25 | 534 287,00 |
| Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. |
| Итого |  | 70 | 1 346 523,20 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 346 523 рубля 20 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «9» декабря 2022 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, Реестр получателей Товара, Акт приема-передачи Товара, Отчет о поставке товара Получателями, итогового Акта осуществленных поставок Товара, а также счета на оплату.

9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта

11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.