*Приложение №3 к Извещению*

*об открытом аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | **Калоприемники на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной плоской пластиной** 09 18 39 по ГОСТ Р 58235-2018.  Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной плоской адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому должно быть до 35 мм включительно.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 750,00 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | **Калоприемники для втянутых стом на адгезивной основе однокомпонентные (неразъемные) дренируемые со встроенной конвексной пластиной** 09 18 40 по ГОСТ Р 58235-2018.  Неразъемные устройства на адгезивной (клеящейся) основе, носимые на теле, предназначенные для сбора кишечного содержимого из втянутой кишечной стомы, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие.  Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фильтром или без фильтра (участником электронного аукциона указывается конкретно), со встроенной конвексной адгезивной пластиной. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.6 ГОСТ Р 58237-2018).  Вырезаемое отверстие должно быть под стому до 43 мм включительно.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 2100,00 |
| 3. | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник   для втянутых стом в комплекте:  адгезивная пластина, конвексная  мешок дренируемый | Калоприемники для втянутых стом двухкомпонентные дренируемые, в комплекте конвексная адгезивная пластина, дренируемый мешок 09 18 43 по ГОСТ Р 58235-2018.  Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.  **Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом**  Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемника(п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018).  Адгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса (участником электронного аукциона указывается конкретно), с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования.  Диаметр фланца пластины: 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу мешка.  Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателя.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 суток. | 900,00 |
| 4. | **Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом**  Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника (п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018).  Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного (участником электронного аукциона указывается конкретно), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия (участником электронного аукциона указывается конкретно), с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования.  Диаметр фланца мешка: 50 мм, 60 мм, соответствующий фланцу пластины.  Поставщик должен обеспечить Получателю индивидуальный подбор с учетом индивидуальных особенностей размера стомы Получателю.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 2700,00 |
| 5 | Пояс для калоприемников и уроприемников  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Пояс для калоприемников и уроприемников  32.50.13.190-00006908 | **Пояс для калоприемников и уроприемников:** Эластичный пояс из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку, регулируемый по длине. (п. 3.17. ГОСТ Р 58235-2018).  Длина пояса не менее 110 см.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 2 месяцев. | 420,00 |
| 6 | Анальный тампон  (средство ухода при недержании кала)  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)  32.50.13.190-00006915 | **Анальный тампон:** Тампон в форме анальной свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления тампона, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки. (п. 3.47. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 6000,00 |
| 7 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.  32.50.13.190-00006913 | **Желирующее абсорбирующее средство для стомных мешков:** Средство, превращающее жидкое содержимое кало-, уроприемника в густой гель, дезодорирующее неприятный запах, абсорбирующее газы (п. 3.21. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 900,00 |
| 8 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | **Адгезивная пластина для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника):** клеевая эластичная пластина различных форм, с защитным покрытием, для дополнительной фиксации пластины калоприемника (уроприемника) (п. 3.19. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы (срок пользования) товара должен составлять не менее 1 месяца. | 1500,00 |
| 9 | Адгезивная пластина - кожный барьер | **Адгезивная пластина - кожный барьер:** гидроколлоидная адгезивная пластина для защиты раздраженной кожи вокруг стомы, с защитным покрытием (п. 3.19. ГОСТ Р 58235-2018). Моделируемый, влагопоглощающий кожный барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей.  Срок службы (срок пользования) товара должен быть не менее 3 суток. | 54,00 |
| 10 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | **Защитное кольцо:** моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания, кишечного отделяемого или мочи. (п. 3.33. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 1200,00 |
| 11 | Тампон для стомы  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Тампон для стомы  32.50.13.190-00006914 | **Тампон для стомы:** тампон в форме свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и с угольным фильтром (п. 3.24. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 900,00 |
|  | Итого |  | 17424 |

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,

- ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Срок службы (срок пользования) Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).