Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению специальной одежды в 2023 году для инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2/ Наименование, код КТРУ | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование Работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170 14.12.30.170-00000005- Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность | 12-01-05 | Выполнение работ по изготовлению пары кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)** | - Пара кожаных перчаток (из натуральной кожи) состоит из: - - натуральной кожаной перчатки на протез верхней конечности, предназначенной для защиты протеза верхней конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта; - - натуральной кожаной перчатки на сохранённую конечность - Размер перчаток определяется индивидуально с учетом анатомических особенностей и типоразмера кистей и протеза Получателя. При этом соответствие в паре по внешнему виду, цвету и материалу обязательно. Инструкция по эксплуатации и способам ухода за изделием в наличии. |
| 2 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170 14.12.30.170-00000002 – Ортопедические брюки | 12-01-02 | Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк | Брюки изготавливаются с учетом индивидуальных и анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и (или) облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки снабжены подкладкой или без нее (по заявке Получателя). Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Верх брюк изготовлен с использованием натуральных материалов. Брюки ортопедические изготовлены по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению соответствуют индивидуальным особенностям пользователя. |
| 3 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170 14.12.30.170-00000001 – Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | 12-01-01 | Выполнение работ по изготовлению функционально-эстетической одежды для инвалидов, в т.ч. с парной ампутацией верхних конечностей** | Специальная одежда соответствует индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена. Костюм летний выполнен из натуральных и (или) смешанных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка выполнены из натуральной ткани. Ткань из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке. Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Комплект состоит из жакета и/или куртки, блузы и/или рубашки, юбки и/или брюк, гигиенических элементов. |
| 4 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170 14.12.30.170-00000001 – Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | 12-01-01 | Выполнение работ по изготовлению функционально-эстетической одежды для инвалидов, в т.ч. с парной ампутацией верхних конечностей** | Специальная одежда соответствует индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена. Костюм зимний выполнен из полиэфирных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка выполнены из натуральной ткани. Ткань, из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке. Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитные (теплозащитные) и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Использование в зимнем костюме двух слоев утеплителя позволяет эксплуатировать товар при температуре воздуха до – 25 градусов по Цельсию. Комплект состоит из куртки с капюшоном, со съемным утеплительным жилетом, утепленных юбки и/или брюк (или полукомбинезона). |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Единица измерения по КТРУ по данным позициям определена в штуках, при выполнении работ 1 штука – это один комплект функционально-эстетической одежды для инвалида, одна пара перчаток.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям

транспортировки

Выполнение работ должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 55639-2021 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования  безопасности», ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Для изготовления изделий используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы изделия при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

Изделия необходимо изготавливать из безопасных для здоровья пользователя материалов (п. 7.1 ГОСТ Р 54408-2021).

Изделия должны включать детали, предохраняющие их от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей  (п.6.1.8 ГОСТ Р 54408-2021).

Изделия не должны терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока.

Изделия должны быть маркированы в соответствии с требованиями п.п.1.3 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Надписи на упаковке товара должны быть на русском языке и содержать следующую информацию об изделии:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации).

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ,  указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет 6 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

-	восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

-	изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения специальной одежды

Челябинская область,  _________________________________________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.