Приложение №1

к Извещению

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2023 году.

1.  Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2023 году: Кресло-стул с санитарным оснащением.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью, также должно быть снабжено опускающимися подлокотниками для удобства пересаживания пациента. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Основные технические характеристики: - масса коляски в полной комплектации не более 6 кг. - грузоподъемность до 130 кг, - общая ширина сиденья не менее 60 см. - глубина сидения не менее 46 см. | 4 783,68 | 200 | 956 736,00 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Предназначен для обеспечения максимальной степени удобства Получателя при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Конструкция должна быть на 4-х опорах, изготовлена из стальных труб или алюминия с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Основные технические характеристики: - ширина в рабочем состоянии не более 56 см; - масса стула не более 20 кг; - грузоподъемность не менее 100 кг; - ширина сидения от 43 до 46 см. Основное оснащение: - съемные подножки; - откидные или съемные подлокотники; - сидение туалетное с судном, - рукоятки (ручки) для толкания, - задние колеса комплектуются ножными блокирующимися тормозными механизмами. | 5756,36 | 30 | 172 690,80 |
| Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Весь Товар должен соответствовать ГОСТу Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Используемые в конструкции изделия материалы должны соответствовать ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. Обязательно представление регистрационных удостоверений (декларацию о соответствии) |
| ИТОГО |  | 230 | 1 129 426,80 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 129 426 рублей 80 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2023 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.