Приложение №3 к извещению

о проведении электронного запроса котировок

**Наименование и описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристика товара, работы. услуги |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный 21-01-15Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | КТРУ-32.50.13.190-00006902ОКПД232.50.13.190 | Гибкий пластиковый мешок, для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу  | да |  | 7000 | штука |
| Возможность фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи | да |  |
| Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах | Да |  |
| Наличие антирефлюксного и сливного клапанов | Да |  |
| Наличие отводящей трубки, устойчивой к перегибам | Да |  |
| Объём мешка | ≥0,5 и ≤0,8 | литр |
| Длина отводящей трубки | ≥50 | сантиметр |
| Исполнение мочеприемника | нестерильный |  |
| Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный21-01-16Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | КТРУ-32.50.13.190-00006897ОКПД232.50.13.190л3 | Гибкий пластиковый мешок, для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу  | да |  | 4000 | штука |
| Возможность фиксации на кровати для сбора выделенной пациентом мочи | да |  |
| Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах | Да |  |
| Наличие антирефлюксного и сливного клапанов | Да |  |
| Наличие отводящей трубки устойчивой к перегибам | Да |  |
| Объём мешка | ≥1,0 и ≤1,5 | литр |
| Длина отводящей трубки | ≥90 | сантиметр |
| Исполнение мочеприемника | нестерильный |  |
| Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный21-01-16Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | КТРУ-32.50.13.190-00006897ОКПД232.50.13.190 | Гибкий пластиковый мешок, для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу  | да |  | 3000 | штука |
| Возможность фиксации на кровати для сбора выделенной пациентом мочи | да |  |
| Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах | Да |  |
| Наличие антирефлюксного и сливного клапанов | Да |  |
| Наличие отводящей трубки устойчивой к перегибам | Да |  |
| Объём мешка | ≥1,5 и ≤2,0 | литр |
| Длина отводящей трубки | ≥90 | сантиметр |
| Исполнение мочеприемника | нестерильный |  |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям:

ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.»

ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи».

Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.

Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование медицинского изделия;

- местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия - наименование страны происхождения товара;

- сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;

-сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;

- срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

- не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;

- сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.

Сроки предоставляемой гарантии качества: Остаточный срок годности не менее года от даты передачи Получателю.

**Дополнительные условия.**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Место получения товара:** Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для Получателей объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок поставки товара:**

Товар поставляется в Курскую область, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения государственного контракта в соответствии с календарным планом.

 **Срок поставки товара Получателям**: с даты получения Поставщиком от Заказчика реестров получателей товара по 31 мая 2024 года. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.