Приложение №3 к извещению

о проведении электронного запроса котировок

|  |
| --- |
|  **Описание объекта закупки** |
| **Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| Подгузники для взрослых22-01-06 Подгузники для взрослых, размер "S"КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤90 | см | 5940 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1000 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-07 Подгузники для взрослых, размер «S»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤90 | см | 4320 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1400 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-08 Подгузники для взрослых, размер «М»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤120 | см | 47970 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1300 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-09 Подгузники для взрослых, размер «М»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤120 | см | 28170 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1800 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-10Подгузники для взрослых, размер «L»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤150 | см | 57510 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1450 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-11Подгузники для взрослых, размер «L»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤150 | см | 30330 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥2000 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-12 Подгузники для взрослых, размер «XL»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤175 | см | 12150 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥1450 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| Подгузники для взрослых22-01-13 Подгузники для взрослых, размер «XL»КТРУ 17.22.12.130-00000001ОКПД217.22.12.130 | Объем талии/бедер | ≤175 | см | 7290 | штука |
| Полное влагопоглощение | ≥2800 | г |
| Обратная сорбция | ≤4,4 | г |
| Скорость впитывания | ≥2,3 | см3/с |
| Форма подгузников | Анатомическая (для мужчин и женщин) | - |
| **ИТОГО** |  |  |  | **193 680** | **штука** |

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для Получателей с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника. Распределительный слой: Слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Абсорбирующий слой: Внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника. Защитный слой: Слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой: Слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Барьерные элементы: Барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Фиксирующие элементы: Детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки"). Индикатор наполнения подгузника: Сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Суперабсорбент: Химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 55082-2012 и технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по [ГОСТ 15.009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=STR&n=13215&date=04.08.2022).

Конструкцию, линейные размеры подгузников (включая обхват талии/бедер, с учетом размерных признаков женских и мужских фигур по ГОСТ 31396-2009 и 31399-2009 и конструктивных элементов подгузников, в том числе длину, ширину (в середине и по краям) первого и второго (при наличии) впитывающих слоев, количество стягивающих резинок на боковых оборках в виде дуги через пах и барьерах, техническое и декоративное исполнение указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской Федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, Поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста) - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о Поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым товаром.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

Транспортирование изделий должно осуществляться по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, документальное подтверждение Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие техническим условиям на выпускаемую продукцию и Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее 30 июня 2024 года: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Курске. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Курской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее 30 июня 2024 года.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

**Сроки (периоды) поставки**

Товар поставляется в Курскую область, в соответствии с календарным планом в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.