Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

| № п/п | Код по КОЗ, КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара* | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | ОКПД 2 – 32.50.13.190 | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Порошок, абсорбирующий – мелкодисперсный нестерильный, должен быть упакован в тубу. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей, туба, не менее 25 г. | 2 454 |
| 2 | 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | ОКПД 2 – 32.50.13.190 | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы: очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Должно безопасно удалить остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, флакон не менее 180 мл. | 3 300 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями инвалидов.

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства ухода за кожей вокруг стомы - это устройства, устранения агрессивного воздействия на кожу, а также должны обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.