Техническое задание

на поставку в 2023 году специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006906 (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной) | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 10 мм и не более 70 мм. | 51510 |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006906 (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной) | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Наибольший предел вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 85 мм. | 2970 |
| ИТОГО |  | 54480 |

Описание объекта КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применил описание в соответствии с потребностью получателей.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 (разделы 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы».

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Срок поставки Товара в регион: 100 % от общего объема в течение 5 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 14.04.2023 г.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.