**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения в 2023 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 2 штуки.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Общие требования к слуховым аппаратам костной проводимости устанавливаются в соответствии с требованием ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Упаковки слуховых аппаратов костной проводимости обеспечивают защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Транспортирование слухового аппарата костной проводимости проводят крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт слуховых аппаратов во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта слуховых аппаратов или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении слуховыми аппаратами костной проводимости (неимплантируемыми) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.**

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| **Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)** | **Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)** предназначен для лиц с нарушением функций органов слуха при невозможности восприятия звукового сигнала, в том числе с помощью слухового аппарата.  **Технические характеристики:**  - полностью программируемый звуковой процессор;  - способ обработки сигнала – цифровой;  - настройка программ – компьютерная;  - переключатель программ - наличие;  - автоматическое шумоподавление – наличие;  - автоматическое адаптивное подавление обратной связи - наличие;  - регулятор громкости – наличие;  - тип фиксации на голове пользователя - бандажный фиксатор;  - регулировка бандажного фиксатора – наличие;  - в наличии регистрационное удостоверение, декларация соответствия, паспорт, руководство пользователя на русском языке. | **Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) должен иметь**:  - не менее 15 каналов цифровой обработки звукового сигнала;  - не менее 4 программ прослушивания (с возможностью программирования);  - уровень собственных шумов – не более 26 дБ;  - время срабатывания – не более 6 мс;  - диапазон обрабатываемых частот – от не более 260 Гц – до не менее 9500 Гц;  - максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД 90) - не менее 124 дБ;  - коэффициент гармонических искажений – не более 3 %.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | **2** |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалида (Получателя).

Товар должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателю, указанному в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **29.09.2023 года.**