**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер вида изделия\* | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем, (шт.) |
| 1 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы может быть изготовлен из различных видов силиконов. Протезы могут быть симметричной и ассиметричной формы, сегментарные (восполняющие часть удаленного органа) и полноценные (имитирующие форму груди). Верхнее покрытие – однослойная глянцевая пленка из полиуретана. В комплекте к протезу идут 2 хлопчатобумажных чехла. Протез позволяет максимально естественно и незаметно для окружающих восстановить прежнюю форму, размер, объем и внешний вид груди. Размер протеза должен соответствовать антропометрическим данным пациента. | 800 |
|  |  | **Итого:** | **800** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, в целях устранения косметических дефектов организма.

Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 20 ноября 2022 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске.