ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения

ими в 2022 году инвалидов

ИКЗ: 21-11326024721132601001-0060-000-1722-323/

21-11326024721132601001-0060-009-1722-323

1. Общие требования:

1. Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

2. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие одноразового использования прямоугольной формы из распушенной целлюлозы. Верхний слой пеленки должен состоять из мягкого гипоаллергенного нетканого материала, запечатанного по краям, что предотвращает влагу, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

3. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Требования к маркировке и упаковки впитывающих простыней (пеленок):

1. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия;

-обозначение впитываемости изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

2. Впитывающие простыни (пеленки) упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие впитывающих простыней (пеленок) установленным требованиям:

1. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Наличие регистрационного удостоверения на впитывающие простыни (пеленки) обязательно, если это предусмотрено действующим законодательством.

2. Все вышеуказанные документы должны быть представлены на русском языке.

Абсорбирующее белье (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия», ГОСТ Р 57762-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Белье, абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

- Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки впитывающих простыней (пеленок).

Поставка впитывающих простыней (пеленок) осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика. Пункт выдачи должен быть организован на расстоянии пешеходной доступности от остановки общественного транспорта (под пешеходной доступностью, в силу п. 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1,2) принимается расстояние в 500 метров). Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 10 декабря 2022 года.

5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 230 000 (двести тридцать тысяч) штук.

Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (Пеленка впитывающая) КОЗ - 01.28.22.01.03 ОКПД2 - 17.22.12.130 КТРУ - 17.22.12.130-00000002 | 230 000 |