**Описание объекта закупки**

**Поставка специальных средств при нарушении функций выделения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код позиции КТРУ | Наименование Товара по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| 32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, в тубе не менее 60 г | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы.Объем тюбика 60 г - минимальный показатель  | 1150 |
| 32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | 21-01-30Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г |  **Паста** **для защиты и выравнивания кожи в полоске обеспечивает мягкость кожи, не содержит спирта и не вызывает аллергических реакций.** Заполняет неровности кожи вокруг стомы в зоне наложения адгезивной пластины. Благодаря пасте создается ровная поверхность, на которой идеально держится пластина. Паста оберегает кожу в зоне стомы от отделяемого содержимого кишечника, абсорбирует влагу. Паста обладает такими свойствами, как надежность, мягкость для кожи, легкость в использовании. Удаляется вместе с адгезивной пластиной, остатки пасты смываются теплой водой.  | 35 |
| 32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | 21-01-31Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы.Объем тюбика 60 мл., (30 г) – минимальный показатель. | 2085 |
| 32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | 21-01-32Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок абсорбирующий для ухода за мокнущей кожей в перистомальной области, эффективно впитывает, образуя защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется пластина.Объем флакона 25 г- минимальный показатель | 1350 |
| 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | 21-01-33Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.Защитная пленка находится во флаконе-аппликаторе в жидком состоянии. После нанесения на кожу жидкость превращается в пористую эластичную пленку, позволяющую коже дышать. Защитная пленка предохраняет кожу от возможного контакта с отделениями из стомы, вызывающими раздражение и повреждение кожи.Объем флакона 50 мл.- минимальный показатель | 1895 |
| 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | 21-01-34Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.Защитная пленка образовывается при использовании салфеток, пропитанных защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности.Количество салфеток в упаковке-30 шт. - минимальный показатель. | 310 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

**Требования к функциональным характеристикам.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) предназначены для ухода за чувствительной и слабо поврежденной кожей вокруг стомы, а также для профилактики и лечения перистомальных кожных осложнений.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

 Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Товар маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий".