**Описание объекта закупки ЭА. 234-22**

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по обеспечению в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обувью ортопедической.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Начальная цена единицы работы**  **(руб.)** |
| **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки должна быть изготовлена индивидуально. Ботинки/полуботинки/туфли мужские/женские без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп.  Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными/молниями обувными/застежкой «контакт» (велькро), клеевым, рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продлённым до носка (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Должны комплектоваться стельками индивидуального изготовления из юфти. | 10 201,33 |
| **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке должна быть изготовлена индивидуально.  Ботинки мужские/женские на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп. Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными / с молниями обувными / застежкой «контакт» (велькро), с клеевым, рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Должны комплектоваться стельками индивидуального изготовления из натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). | 11 597,67 |
| **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки** (пара)(наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки должна быть изготовлена индивидуально. Предназначена для восстановления и компенсации статодинамической функции стопы.  Ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя) клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), с металпластинкой в подошве, пробкой в носке / с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная.  Изготовление должно быть индивидуальное. Должна комплектоваться стелькой индивидуального изготовления их юфти с выкладкой свода, метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором / супинатором (определяется по индивидуальным показаниям получателя). | 9 744,33 |
| **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладкедолжна быть изготовлена индивидуально.  Предназначена для восстановления и компенсации статодинамической функции стопы.  Ботинок / полуботинок мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка из натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должна комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из натурального / искусственного меха, с выкладкой свода, метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором / супинатором (определяется по индивидуальным показаниям получателя). | 10 655,00 |
| **Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ботинки / полуботинки / туфли на протез. Изготовление должно быть индивидуальное. Должна быть предназначена для восстановления, компенсации статодинамической функции стопы.  Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными / молниями обувными, застежками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником и подкладкой из юфти. Должна комплектоваться стелькой из юфти. | 5 438,67 |
| **Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ботинки / полуботинки / туфли взрослые при вальгусной / варусной деформации стоп. Должны быть изготовлены из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 5 261,33 |
| **Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке** (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Ботинки / полуботинки взрослые / при вальгусной / варусной деформации стоп. Должны быть изготовлены из натурального хрома, натурального / искусственного меха, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 8 170,33 |
| **Вкладной башмачок** (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Башмачок вкладной должен быть с искусственным носком из пенополиуретана, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок, с жестким языком, с жесткими берцами (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Изготовление должно быть индивидуальное. | 6 379,33 |
| **Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви** (в том числе стельки, полустельки) (пара) (наименование по Приказу №86н от 13.02.2018г.). | Стельки, полустельки, супинаторы мужские / женские должны быть с пробковой выкладкой свода или с пронатором, или с коском до 3 см (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). С углублением для пяточной шпоры, натоптыша и др. Материал должен быть натуральная кожа. Изготовление должно быть индивидуальное. | 1 060,67 |
| **Сумма цен единиц работы:** | | **68 508,66** |

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателей полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; Межгосударственных стандартов: ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателя). При невозможности Получателя, либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя, либо доставка результатов работ осуществляется по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.

Исполнитель обязан:

- оборудовать помещение (пункт приема Получателя) необходимыми приспособлениями для замеров и примерки: кушетка, одноразовые пеленки и т.п.

- организовать в пункте приема беспрепятственный доступ, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателя);

- произвести индивидуальную подборку и разработку (изготовление) изделия Получателю с учетом его физиологических особенностей;

- осуществлять прием Получателя в пунктах приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 19:00 (не менее 8 часов);

- обеспечить наличие в пунктах приема туалетных комнат, оборудованных для посещения инвалидами, со свободным доступом.

Обувь ортопедическая не должна иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. При использовании по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование обуви не должна причинять вред имуществу пользователя при ее эксплуатации.

**Гарантийный срок** носки обуви устанавливают со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона не менее 30 дней.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

**Срок пользования** исчисляется с момента подписания Получателем Накладной о получении результата Работ и составляет:

- ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки – не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке – не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки - не менее 1 года;

- ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке не менее 1 года;

- ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей - не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки – не менее 1 года;

- ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке - не менее 1 года;

- вкладной башмачок – не менее 6 месяцев;

- вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) - не менее 6 месяцев.