Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

По тексту настоящего  документа:

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы, так же как Получатели или Инвалиды.

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-22 | Стандартный двухходовой (один ход для раздувания баллона, второй для присоединения к мешку-мочеприемнику) катетер Фолея с баллоном для длительного использования. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 450 |
| 2 | Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-23 | Стандартный двухходовой (один ход для раздувания баллона, второй для присоединения к мешку-мочеприемнику) катетер Фолея с баллоном для длительного использования. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 35 |
| 3 | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы (Фолея) Двухходовой баллонный катетер для эпицистостом (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку мочеприемнику). Баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 8 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 7 740 |
| 4 | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы (Пеццера) Одноходовой катетер для эпицистостом со стилетом или без стилета, устанавливаемые в мочевой пузырь через эпицистостому. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 18 по CH 36, в зависимости от потребности Получателей. | 510 |
| 5 | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | Двухходовой баллонный катетер для нефростом (с одним ходом (портом) для раздувания баллона, вторым для присоединения к мочеприемнику); катетер J-типа c коннектором для присоединения к мочеприемнику. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 8 по CH 14, в зависимости от потребности Получателей. Система стерильная. | 150 |
| 6 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-26 | Одноходовой безбаллонный урологический катетер с коннектором для соединения с мочеприемником. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 04 по CH 14, в зависимости от потребности Получателей. | 30 |
| ИТОГО: | 8 915 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Катетер уретральный постоянного пользования должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.46, класс 09 подкласс 24 группа 03);

Катетер уретральный длительного пользования должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.46, класс 09 подкласс 24 группа 03);

Катетер для эпицистостомы должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.42, класс 09 подкласс 24 группа 04);

Система (с катетером) для нефростомии должна соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.43, класс 09 подкласс 24 группа 02),

Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.41, класс 09 подкласс 24 группа 01).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям общих стандартов, и/или стандартов на товар конкретных видов, и/или технических условий и должна однозначно идентифицировать товар и содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) товара;

- идентификационный (серийный/заводской) номер (при наличии);

- месяц и год изготовления товара;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Транспортировать товар следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика).

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Инвалида в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок  поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» декабря 2023 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количе-ство товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-22 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 450 |
| 2 | Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-23 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 35 |
| 3 | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 7 740 |
| 4 | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Пеццера | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 510 |
| 5 | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 150 |
| 6 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-26 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 30 |
| Итого: | 8 915 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Заказчик устанавливает 5  этапов исполнения контракта:

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта / дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование Товара | Коли чество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата заключения Государственного контракта / 01.12.2023г. | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-22 | 350 |
|  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-23 | 15 |
|  |  | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | 7 000 |
|  |  | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Пеццера | 460 |
|  |  | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | 100 |
|  |  | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-26 | 25 |
| Итого по 1 этапу: | 7 950 |
| 2 | 13.06.2023г. / 06.12.2023г. | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | 300 |
| Итого по 2 этапу: | 300 |
| 3 | 01.08.2023г. / 11.12.2023г. | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-22 | 50 |
|  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-23 | 10 |
|  |  | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | 200 |
|  |  | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | 10 |
| Итого по 3 этапу: | 270 |
| 4 | 11.09.2023г. / 15.12.2023г. | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | 100 |
|  |  | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | 20 |
| Итого по 4 этапу: | 120 |
| 5 | 01.11.2023г. / 31.12.2023г. | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-22 | 50 |
|  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-23 | 10 |
|  |  | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Фолея | 140 |
|  |  | Катетер для эпицистостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-24 Пеццера | 50 |
|  |  | Система (с катетером) для нефростомии (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-25 | 20 |
|  |  | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-26 | 5 |
| Итого по 5 этапу: | 275 |
| Итого: | 8 915 |

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка Товара Инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Справочно:

1. В связи с тем, что в отношении товаров: «Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания», «Катетер уретральный постоянный для дренажа»  в каталоге товаров, работ, услуг указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.46, класс 09 подкласс 24 группа 03);

В связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- размеры должны быть в диапазоне от CН 6 по СН 30, в зависимости от потребности Получателей,

установлены дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

2. В отношении товаров: «Катетер для эпицистостомы» (Фолея) Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.42, класс 09 подкласс 24 группа 04);

В связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- размеры должны быть в диапазоне от CН 8 по СН 30, в зависимости от потребности Получателей,         установлена дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

3. В отношении товаров: «Катетер для эпицистостомы» (Пеццера) Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.42, класс 09 подкласс 24 группа 04);

В связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- размеры должны быть в диапазоне от CН 18 по СН 36, в зависимости от потребности Получателей, установлена дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

4. В отношении товаров: «Система (с катетером) для нефростомии» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.43, класс 09 подкласс 24 группа 02);

В связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- размеры должны быть в диапазоне от CН 8 по СН 14, в зависимости от потребности Получателей, установлена дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

5. В отношении товаров: «Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.41, класс 09 подкласс 24 группа 01).

В связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- размеры должны быть в диапазоне от CН 04 по СН 14, в зависимости от потребности Получателей, установлена дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.