Раздел II. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг по КТРУ | Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации | Код позиции по ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Соответствие характеристикам |  |  |
| 1 | Катетер нефростомический | Система (с катетером) для нефростомии | 32.50.13.110 / 32.50.13.110-00003233 | Катетер для ЧПНС | однопетлевой | Да | Штука | 236 |
|  |  |  |  | Длина Катетера | от 29 | сантиметр |  |  |
|  |  |  |  | Боковые отверстия на петле | до 6 расположенных в шахматном порядке |  |  |  |
|  |  |  |  | Торцевое отверстие | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Градуировка на катетере | по сантиметрам |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал Катетера | термопластичный рентгенконтрастный полимер, металлический стилет для выпрямления петли катетера |  |  |  |
|  |  |  |  | Переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина переходника | не менее 25 | сантиметр |  |  |
|  |  |  |  | Материал переходника | ПВХ |  |  |  |
|  |  |  |  | Коннектор Луэр-лок | с запирательным механизмом |  |  |  |
|  |  |  |  | Силиконовая фиксирующая муфта | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | Ch - от 7 до 12. (Размер в зависимости от потребности Получателя) |  |  |  |
|  |  |  |  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 51632-2021 | Да |  |  |
| Итого: | Штука | 236 |

Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:

1) указать товарный знак в случае его  наличия;

2) наименование страны происхождения товара.

3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:

- «от» подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.

- «до» подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.

- «не менее X»- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.

По всем остальным наименованиям характеристик  должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.