Техническое задание

| Код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Сложные зубочелюстные протезы, изготовленные с учетом анатомических особенностей и последствий деструктивного патологического процесса по аддитивной 3 D модели, охватывающий тело нижней челюсти, восстанавливающий взаимоотношение с окклюзионной поверхностью верхней челюсти, устраняющий деформацию и корригирующий эстетический дефект нижней трети лица; -Несъемная часть – металлокерамическая (цельно-керамическая); -Тело нижней челюсти- титановое; -Прилегание к протезному ложу по всей поверхности; -Цвет искусственных зубов индивидуальный; -Наличие инструкции по применению и уходу за протезом. | 1 |
| Итого: | 1 |

Требования к качеству работ:

Протез зубной обеспечивают лечебный и косметический эффект, уменьшают степень и выраженность дефекта, способствует частичной компенсации ограничений способности к общению.

Обеспечение протезами ведет к снижению психологической травмы пациентов, повышает их самооценку, улучшает качество жизни.

Протез изготавливается по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей пациента. При этом максимально учитывается физическое состояние инвалида, индивидуальные особенности.

Протез и крепления протеза не должен вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплавов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протез обладает высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред, устойчив к механическим воздействиям.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования.

При использовании изделия по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя).

Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 15 сентября 2022 года (включительно). Срок изготовления Изделий – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске.