Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки,**

**количество поставляемого товара**

**1. Наименование закупки: Поставка впитывающих простыней (пеленок)**  для обеспечения инвалидов в 2023 году (далее - поставка Товара).

**2. Цель закупки: определение поставщика на поставку впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2023 году** в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться; количество поставляемого Товара\*.**

1. \* Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).
2. Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке. Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара по КТРУ,****код позиции КТРУ** | **Наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н**  | **Технические характеристики** | **Единицаизмерения** | **Количество** |
|  | Пеленка впитывающаяКТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)  | Впитываемость от 400 до 500 мл, размер не менее 40 x 60 см |  Впитывающие простыни (пеленки) являются многослойным впитывающим изделием прямоугольной формы разового использования из распушенной целлюлозы, нижний слой из материала, не пропускающего влагу, предназначенным для реабилитации инвалидов различных возрастных групп.Конструктивно впитывающие простыни (пеленки) должны состоять из следующих слоев:- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасаетсяс кожей человека и пропускает жидкость внутрь впитывающей простыни (пеленки);- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной впитывающий слой впитывающей простыни (пеленки), который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри впитывающей простыни (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них);-нижний покровный слой - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Допускается поставка товара, состоящего из большего количества слоев, но не менее вышеуказанных. У впитывающих простыней (пеленок) не должно быть внешних дефектов - механических повреждений (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.Печатное изображение на пеленках (при наличии) должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности впитывающих простыней (пеленок) и отмарывание краски.Слои впитывающих простыней (пеленок) должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) впитывающих простыней (пеленок). Швы должны быть непрерывными. | Штука | 960 |
|  | Пеленка впитывающаяКТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитываемость от 800 до 1200 мл, размер не менее 60 x 60 см | Штука | 4890 |
|  | Пеленка впитывающаяКТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитываемость от 1200 до 1900 мл, размер не менее 60 x 90 см | Штука | 224250 |

**4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:**

1. **Место поставки:** Ульяновская область. Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 28 апреля 2023 года**.

**Срок поставки Товара до Получателя:** поставка ТовараПолучателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

 **Требования к качеству, к функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара**

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2021 «Бельё абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

**Требования к качеству и безопасности Товара**

Впитывающие простыни (пеленки) для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При использовании впитывающих простыней (пеленок) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование впитывающих простыней (пеленок) по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Впитывающие простыни должны быть изготовлены из материалов, которые разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделий при его нормальной эксплуатации

Поставка Товара осуществляется при наличии копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке Товара**

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование впитывающей простыни (пеленки), товарную марку (при наличии), вид впитывающей простыни (пеленки)в зависимости от назначения (степени недержания мочи) размеры впитывающей простыни (пеленки), цвет, номер впитывающей простыни (пеленки) (при наличии);

- правила по применению впитывающей простыни (пеленки) (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации впитывающей простыни (пеленки): слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики впитывающей простыни (пеленки) в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество впитывающих простыней (пеленок) в упаковке;

- номер партии (серии);

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках пеленок (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о пеленках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения пеленок (вида, варианта), а также рекомендации по правильному применению пеленок и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку пеленок.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки ГОСТ 33781-2016 или другую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают впитывающие простыни (пеленки) одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования товара по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:**

Поставляемый Товар, должен быть новым (ранее неиспользованным),свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Срок предоставления гарантии качества впитывающих простыней (пеленок) не устанавливается, но должен быть указан срок годности товара и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 (шести) месяцев от даты передачи Получателю.

Срок службы Товара (срок пользования) должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов).