Приложение № 1

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование технического средства реабилитации (наименование изделия)**  **страна происхождения** | **Функциональные, технические и качественные характеристики изделий.** | **Объем работ, шт.** |
| **1** | Корсет полужесткой фиксации | Корсет на грудопоясничный отдел позвоночника, фиксирующий, изготовление по обмерам. Обеспечивает стабилизацию и разгрузку грудопоясничного отдела позвоночника. Пояс корсета усилен двумя моделируемыми ребрами жесткости. Содержит две двойных эластичных ленты усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам. | **ШТ** |
| **2** | Корсет полужесткой фиксации | Корсет на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, изготовление по обмерам. Обеспечивает разгрузку поясничного отдела позвоночника. Пояс корсета усилен двумя моделируемыми ребрами жесткости. Содержит две двойных эластичных ленты усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам. | **ШТ** |
| **3** | Корсет полужесткой фиксации | Корсет обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, изготовление по обмерам. Пояс корсета усилен ребрами жесткости, обеспечивающими жесткость изделия, содержит две эластичных ленты усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам. | **ШТ** |
| **4** | Корсет мягкой фиксации | Корсет на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, изготовление по обмерам. Содержит две эластичные ленты усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – постоянное. | **ШТ** |

**Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:**

Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам Получателей.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\*Цена остается неизменной независимо от количества и номенклатуры предлагаемых изделий.

*Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.*

*Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.*

Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Описанием объекта закупки, при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Выполнять работы и выдать Получателям изделия в срок **не более 60 (шестидесяти) календарных дней, и** не позднее **15.09.2024 г**.

Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам Получателей.

Обеспечение и выдача изделий осуществляется на территории Псковской области, по месту нахождения и/или жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи.

Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее **30 сентября 2024 года.**