|  |
| --- |
| **Техническое задание** **на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения** |
| **Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки** |
| п/п | Наименование изделия/Продукция по КТРУ  | Кол-во товара, шт. | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЭИ) | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1. | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной / 32.50.13.190-00006902 - Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный  | 3323 | Материал мешка  | Качественная | Прозрачный, многослойный, не пропускающий запах полиэтилен высокой прочности, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие антирефлюксного клапана | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие сливного клапана | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие отверстий для крепления ремней | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция дренажной трубки | Качественная | Гофрированная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина дренажной трубки  | Количественная |  | см | Равно 50 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки длины трубки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие переходника | Качественная | Стандартный переходник |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки  |
| Объем мешка | Количественная |  | мл | Равно 750 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной / 32.50.13.190-00006897 - Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный | 3358 | Материал мешка | Качественная | Прозрачный многослойный, не пропускающий запах материал ПВХ высокой прочности, анато­мической формы |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником  |
| Наличие антирефлюксного клапана | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие сливного клапана | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие отверстий для крепления ремней | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция дренажной трубки | Качественная | Гладкая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина дренажной трубки  | Количественная |  | см | Равно 90 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки длины трубки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником  |
| Наличие переходника | Качественная | Стандартный переходник |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки  |
| Объем мешка | Количественная |  | мл | Равно 2000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге / 32.50.13.190-00006909 - Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 611 | Материал | Качественная | Эластичный, износостойкий и гипоаллергенный нейлон |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки длины | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | Качественная | Ремешки для крепления к ноге мешков для сбора мочи – по 2 шт. в комплекте поставки.1 комплект поставки (пара ремешков) = 1 штука (ед.изм). |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации / 32.50.13.110-00003237 - Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования | 1470 | Материал | Качественная | Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Набор стерильный в индивидуальной упаковке. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект набора | Качественная | Комплект набора состоит из:- катетера – 1 шт.;- ампулы со стерильным изотоническим раствором (емкость с 0,9% водным раствором хлорида натрия) - 1 шт.;- мешка для сбора мочи (объем 700 мл) - 1 шт. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Итого | 8762 |  |  |  |  |  |  |  |

**Место поставки Товара**

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок поставки Товара**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» апреля 2024 года.

**Требования к упаковке и маркировке**

Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.

Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование медицинского изделия;

- местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия — наименование страны происхождения товара;

- сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;

- сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;

- срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

- не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;

- сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.

**Дополнительные условия**

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии).

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 52770-2016.