# Описание объекта закупки

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2022 году**

**протезами нижних конечностей**

**ИКЗ: 22-11326024721132601001-0001-000-3250-323**

1. **Требования к качеству работ**

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечностиизготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Рабочий протез нижней конечности имеет внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии: декларации о соответствии на протезно-ортопедическое изделие, сертификатов соответствия, протоколов испытаний, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Исполнитель осуществляет выполнение комплекса работ по изготовлению протезов нижних конечностей при наличии соответствующей медицинской лицензии (либо наличие соисполнителя с соответствующей лицензией) по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей не может превышать 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения направления от Получателя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей до 30 ноября 2022 года.

**6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества изделий**

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы немодульного типа – 7 (Семь) месяцев,

-протезы модульного типа – 12 (Двенадцать) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

1. **Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам протезов нижних конечностей.**

Протезы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 Национальный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» Часть 1,5,10, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

При изготовлении гильз протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида (термопластик, кожа, силиконовые чехлы, слоистые пластики на основе литьевых смол).

При изготовлении протезов нижних конечностей должны применяться стопы с различной степенью энергосбережения в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов.

Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе коленного шарнира. Используются коленные шарниры различных конструкций, из различных материалов, с различными функциями: полицентрические, с зависимым и независимым регулированием фаз сгибания и разгибания, гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с механизмом торможения, с внешним источником энергии.

Протезы нижних конечностей должны изготавливаться с различными типами крепления: индивидуальным, подгоночным, специальным в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов.

1. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов верхних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 301-1-88) /ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Протезы и протезно-ортопедические изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2021 Национальный стандарт РФ «Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Ч.1 Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 51191-2019 Национальный стандарт РФ «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52114-2021 Национальный стандарт РФ «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к количественным и качественным характеристикам изделий**

Требования к качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество – **34 штуки.**

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия | Срок службы/ срок гарантии | Срок изготовления изделия | Цена за ед., руб. | Кол-во изделий, шт. |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  КОЗ – 03.28.08.07.06  ОКПД2 - 32.50.22.121 | Протез голени немодульный с эластичной облицовкой. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза, унифицированная. Материал приемной гильзы: кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или бесшарнирная полиуретановая, монолитная. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 1  КОЗ – 03.28.08.07.09  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Крепление протеза с использованием гильзы бедра (манжеты с шинами), допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 2  КОЗ – 03.28.08.07.09  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление с помощью вакуумного клапана, и "герметизирующего" коленного бандажа. Стопа энергосберегающая с углепластиковым опорным модулем. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 6 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 3  КОЗ – 03.28.08.07.09  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяется гильза из вспененных материалов или без неё. Крепление с помощью силиконового наколенника и вакуумного клапана. Допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа энергосберегающая с углепластиковым опорным модулем. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 7 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 4  КОЗ – 03.28.08.07.09  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная полужестская эластичная. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые с замковым креплением или с мембранами для вакуумного крепления. Крепление с помощью замкового устройства или вакуумного клапана, и "герметизирующего" коленного бандажа. Стопа со средней степенью энергосбережения, из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 5  КОЗ – 03.28.08.07.09  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная полужестская эластичная. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые с встроенной подушкой для защиты гребня берцовой кости. Крепление с использованием вакуумного клапана и «герметизирующего» коленного бандажа. Стопа с высокой степенью энергосбережения с двойным килем из углеводорода, с разделенной передней частью адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 1  КОЗ – 03.28.08.07.10  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, бандажное или вакуумного клапана. Коленный шарнир с ручным замком одноосный. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 14 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 2  КОЗ – 03.28.08.07.10  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление с помощью вакуумного клапана или замкового устройства. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или полицентрический с «геометрическим замком». Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 3  КОЗ – 03.28.08.07.10  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Материал несущей приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление с использованием замкового устройства. Допускается использование дополнительного крепления бедренным бандажом. Коленный шарнир пневматический полицентрический с раздельными регулировками сгибания и разгибания и дополнительным подрессориванием. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения с разделенным носком. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |
| Протез голени для купания  КОЗ – 03.28.08.07.04  ОКПД2 – 32.50.22.121 | Протез голени для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная полужесткая. Косметическое покрытие облицовки – чулки латексные. Допускается изготовление без формообразующей косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента используется силиконовый чехол с внешним текстильным покрытием. Крепление с помощью наколенника анатомической формы из износостойкого сополимера и вакуумного клапана. Стопа специальная водостойкая с противоскользящим эффектом, с сложноконтурным закладным элементом. Несущий модуль, винтовой РСУ, гильзовой РСУ специальные-водостойкие. Тип протеза: специальный. | не менее 2 лет /12 месяцев | 23 дня до первой примерки 10 дней после примерки (рабочих дней) |  | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

# 

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2022 году**

**протезами нижних конечностей**

**ИКЗ: 22-11326024721132601001-0001-000-3250-323**

г. Саранск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ**

Работы – работы по изготовлению протезов нижних конечностей и обеспечение ими инвалидов в 2022 году;

Техническое задание - технические характеристики работ, наименование изделий и их шифры, технические характеристики изделий, их стоимость, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту;

Получатель – инвалид - гражданин, имеющий направление на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с законодательством Российской Федерации или его представитель, полномочия которого подтверждаются соответствующим документом;

Направление - направление, оформленное в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439н;

Изделие – протезы нижних конечностей– результат выполненных работ;

Акт приема-передачи Изделия - форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Контракту;

Документ о приемке - формируется с использованием единой информационной системы (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

Реестр выполненных работ – форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Контракту;

Итоговый акт об исполнении Контракта - форма приведена в Приложении №5 к настоящему Контракту.

Спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления – форма приведена в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

Заключение проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту - форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

Акт приемки результатов выполненных работ (изделий) и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам – форма приведена в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

**2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Контракта выполнить работы по изготовлению и выдаче Получателям протезов нижних конечностей (Изделий), предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Количество Изделий – 34 штуки.

2.2. Исполнитель гарантирует, что Изделие, обеспечение которым осуществляется в соответствии с настоящим Контрактом, является новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ () рублей \_\_\_ копеек, в т.ч НДС \_\_\_\_\_% (при наличии)*, том числе по этапам:*

*- цена за первый этап (с даты заключения Контракта по 30 сентября 2022) составляет 44,25 % от цены настоящего Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), НДС (при наличии);*

*- цена за второй (завершающий) этап (с 01 октября 2022 по 30 декабря.2022) составляет 55,75 % от цены настоящего Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), НДС (при наличии).*

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ по изготовлению Изделия, полная стоимость материалов и комплектующих, хранение, страхование, доставка Изделия Получателю, гарантийное сервисное обслуживание, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.1. настоящего Контракта.

Цена работ по обеспечению Получателя Изделием, являющимся результатом выполненных работ по настоящему Контракту, приведена в Техническом задании (Приложение № 1).

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по мере осуществления приемки работ, по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний Документа о приемке (Приложение № 3).

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

3.4 Платеж Исполнителю по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях.

3.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удержать неустойку, штрафы, пени, установленные разделом 6 настоящего Контракта, а также произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при исполнении Исполнителем требований об оплате неустоек (штрафов, пени).

3.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

3.7. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, при условии надлежащего оформления Заказчиком платежных документов на перечисление денежных средств согласно реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 16 настоящего Контракта.

3.8. По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик совместно с Исполнителем проводит окончательную сверку взаиморасчетов с оформлением в письменной форме.

По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, но не позднее 30 декабря 2022 года, представить Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт об исполнении Контракта (Приложение № 5).

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат непосредственно Получателю при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (в случае если от имени Получателя действует его законный представитель, то предъявляется паспорт представителя и документ, подтверждающий соответствующие полномочия) в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Направления от Получателя за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Контракта.

4.1.2. Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия). Список адресов и график работы пунктов выдачи Изделий Исполнитель обязан передать Заказчику в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

4.1.3. Вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей Изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки Изделий.

4.1.4. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий, при условии обязательного уведомления и с письменного согласия Получателя с целью защиты его прав.

4.1.5. Предоставить Заказчику в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков.

4.1.6. Исключить длительность ожидания и обслуживания Получателей в случае выбора Получателями способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия. Длительность ожидания выдачи Изделий и обслуживания Получателя не должна превышать 30 (тридцати) минут с момента обращения.

4.1.7. Уведомить Получателей о вызове их на заказ, примерку, получение готовых Изделий.

4.1.8. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям правильному пользованию Изделиями.

4.1.9. Предоставлять гарантию качества результата работ на все составляющие результата работ, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством.

4.1.10. Обеспечивать Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания, а также предоставить паспорт Изделий и инструкцию по их эксплуатации.

4.1.11. Производить гарантийный ремонт или замену Изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Возмещать расходы за проезд Получателям, а также сопровождающим лицам для замены или ремонта Изделий до истечения гарантийного срока за счет средств Исполнителя.

4.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Письменно уведомить Заказчика в следующих случаях:

- при отказе Получателя от выполнения работ по изготовлению Изделия, с обязательным приложением письменного Отказа от выполнения работ по изготовлению Изделия, либо об отказе подписания Акта приема-передачи Изделия (по форме Приложения № 2), составленного и подписанного Исполнителем (представителем Исполнителя) с обязательным привлечением не менее 2 (двух) незаинтересованных лиц в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отказа;

- при получении информации о смерти Получателя - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента установления соответствующего обстоятельства.

Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности выполнения работ и приостановить работу. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства.

4.1.13. До начала выполнения работ предъявлять Заказчику с сопроводительным письмом заверенные Исполнителем копии декларации о соответствии на изделие и других документов, удостоверяющие качество всех используемых материалов, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

4.1.14. В случае получения Направления после окончания срока выполнения работ, указанного в п. 8.2. настоящего Контракта, уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление, к Заказчику для решения вопроса обеспечения техническим средством реабилитации.

4.1.15. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки и оплаты выполненных работ документы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Получателей при их обработке в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации (информации вне зависимости от форм представления, прямо или косвенно относящейся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованной или иным образом не переданной для свободного доступа и ставшей известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта). Использовать представленную ему Заказчиком информацию только в интересах Заказчика и Получателя.

4.1.17. Предоставлять по требованию Заказчика, осуществляющего экспертизу выполненных работ, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

4.1.18. В случае проведения Заказчиком экспертизы качества выполненных работ на соответствие условиям Контракта и ГОСТов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить по запросу Заказчика или экспертного учреждения ТУ (технические условия) завода изготовителя на данный вид Изделия.

4.1.19. Предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

4.1.20. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A698D0E250F200AEF4BFB67982DBED59800CF05C8C29E213D1551594C93394FEE5B9CDF194A3611F240818EC892AB56FA5509E5152654B1Bv802M) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=A698D0E250F200AEF4BFB67982DBED59800DF45E8020E213D1551594C93394FEE5B9CDF195A3691C705208E8C07FBF71A34E81534C66v402M), [7.1](consultantplus://offline/ref=A698D0E250F200AEF4BFB67982DBED59800DF45E8020E213D1551594C93394FEE5B9CDF195A2601C705208E8C07FBF71A34E81534C66v402M), [7.2](consultantplus://offline/ref=A698D0E250F200AEF4BFB67982DBED59800DF45E8020E213D1551594C93394FEE5B9CDF195A2611C705208E8C07FBF71A34E81534C66v402M) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=A698D0E250F200AEF4BFB67982DBED59800DF45E8020E213D1551594C93394FEE5B9CDF195A2621C705208E8C07FBF71A34E81534C66v402M) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.21. В случае организации выполнения работ через соисполнителя немедленно информировать об этом Заказчика в письменном виде, в том числе путем представления соответствующего договора (доверенности) о соисполнительстве. При этом всю ответственность за выполнение Контракта перед Заказчиком несет Исполнитель. В течение 1 (одного) рабочего дня, с даты подписания настоящего Контракта, определить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком.

Привлеченный Поставщиком соисполнитель, должен иметь лицензию на медицинскую деятельность по травматологии и ортопедии.

Копия лицензии должна предоставляться Заказчику вместе с договором (доверенностью) о соисполнительстве.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Исполнителю реестр Получателей, которым Заказчиком выданы Направления на выполнение работ по обеспечению Получателей Изделиями. Реестр получателей в месяце заключения настоящего Контракта предоставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Выдать Получателям Направления, оформленные в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439н и указать в Направлении срок его действия – 30 ноября 2022 года.

4.2.2. Произвести оплату выполненных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Информировать Исполнителя о смерти Получателя.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход, качество и сроки выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на предмет соответствия Изделий, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании и обязательным требованиям государственных стандартов, на любом этапе исполнения настоящего Контракта, в том числе на этапе выполнения работ, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. В связи с этим Заказчик вправе осуществлять выемку (изъятие) образцов Изделий в присутствии представителей Исполнителя. Способы осуществления контроля хода и качества выполнения обязательств Исполнителя Заказчик разрабатывает и устанавливает самостоятельно. Результаты выборочной проверки оформляются актом приемки результатов выполненных работ (изделий) и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам (Приложение № 8).

Контролировать выдачу Изделий в любой момент с даты заключения Контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Исполнителя в том числе и путем визуального осмотра пунктов выдачи Изделий на любом этапе исполнения Контракта (в рабочие часы Пунктов выдачи Изделий), а также посредством сопровождения работника, осуществляющего непосредственную передачу Изделий Получателю, по месту его жительства.

4.4. Стороны обязаны осуществлять обмен информацией в рамках заключенного Контракта в соответствии с пунктами 15.3, 15.4 настоящего Контракта.

1. **ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. В момент передачи Изделия Исполнитель и Получатель либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия и паспорта), подписывают Акт приема – передачи Изделия (Приложение №2). Указанный акт составляется в 3 (трех) экземплярах один экземпляр передается Заказчику, второй Исполнителю, третий экземпляр передается Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ по настоящему Контракту и передачи их результатов непосредственно Получателям, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до окончания срока этапа по Контракту Исполнитель направляет Заказчику отчетную документацию – Реестр выполненных работ (Приложение №4) в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, Акт(ы) приема – передачи Изделия (Приложение №2), копии документов, подтверждающих полномочия лиц, представляющих интересы Получателя, отрывные талоны к Направлениям Спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (Приложение №6) на бумажном носителе и в электронном виде, счет, счет – фактуру (если предусмотрено законодательством), а также Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке (Приложение №3).

5.3. Оформление Документа о приемке осуществляется в порядке и в сроки, установленные разделом 10 Контракта, после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов), предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы (Приложение №7) до подписания Документа о приемке (Приложение №3). Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами.

При проведении экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчиком анализируются следующие документы:

– настоящий Контракт;

– документы, указанные в п. 5.2. настоящего Контракта;

– иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, и необходимые для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом;

Кроме того, Заказчик может проверять соответствие информации о результатах выполненной работы (Изделии), содержащейся в документах, представленных Исполнителем, путем ее уточнения у Получателя по телефону.

5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает Документ о приемке (Приложение № 3) или мотивированный отказ в принятии выполненных работ и подписании Документа о приемке с перечнем претензий и сроков их устранения, размещает подписанный документ в единой информационной системе. При отсутствии претензий по объему и качеству выполненных Работ, Заказчик подписывает Документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты следующей за днем поступления Заказчику через единую информационную систему Документа о приемке (Приложение № 3).

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе Документа о приемке (Приложение № 3), подписанного Заказчиком.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

6.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенными нарушениями Исполнителем своих обязательств, а также при принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сведения об Исполнителе будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный ст.104 Федерального закона №44-ФЗ.

**6.4. Ответственность Заказчика:**

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (отдельного этапа Контракта).

6.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

6.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2.3, пунктом 5.4. настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**6.5. Ответственность Исполнителя:**

6.5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем контрактных обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктами 4.1.1, 4.1.20 пунктом 8.2 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

6.5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктами 4.1.2, 4.1.7, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.17 настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5.5 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных абзацем 2 пункта 3.2, подпунктами 4.1.8, 4.1.10, 4.1.15, 4.1.16 пунктом 5.2 настоящего Контракта, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.6 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Ответственность по претензиям Получателей за качество выполненных работ лежит на Исполнителе.

6.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, связанной с персональными данными Получателей и их законных представителей, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.10. В случае не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Исполнитель считается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае Заказчик, в соответствии с Федеральным № 44-ФЗ, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию об Исполнителе для включения в реестр недобросовестных исполнителей.

6.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

8.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей по настоящему Контракту до 30 ноября 2022 года.

В случае приема Направлений после 15 ноября 2022 года, Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению Получателей до 30 ноября 2022 года.

8.3. В случае, если на 30 ноября 2022 года количество фактически выполненных работ, указанных в Направлении, выданном Заказчиком, меньше объема работ, указанного в Техническом задании, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

**9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

9.1. Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна после подписания Акта приема-передачи Изделия в течение срока, указанного в пункте 9.6. настоящего Контракта и в Техническом задании (Приложения №1).

9.2. Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

9.3. Если результат работ (Изделие) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

9.4. К гарантиям качества результатов работ по настоящему Контракту применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Качество результатов работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего Контракта, изложенным в Техническом задании (Приложение №1), на протяжении гарантийного срока.

9.6. На выполненные работы Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы немодульного типа – 7 (Семь) месяцев,

-протезы модульного типа – 12 (Двенадцать) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ (технические условия) завода изготовителя на данный вид Изделия.

В течение указанного срока Исполнитель производит ремонт или безвозмездную замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателя.

9.7. Получатель вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Исполнитель обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену Изделия, изготовленного в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия.

9.8. При выявлении недостатков выполненных работ Получатель обращается с письменным заявлением к Заказчику. Заказчик направляет указанное заявление Получателя Исполнителю для установления недостатков (дефектов) выполненных работ (ее результатов). Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного заявления Получателя от Заказчика рассмотреть заявление, произвести осмотр, оценить и установить недостатки (дефекты) выполненных работ (ее результатов). Если по результатам рассмотрения заявления подтверждается наличие недостатков в выполненных работах, Заказчиком совместно с Исполнителем составляется акт, фиксирующий недостатки (дефекты) выполненных работ, согласовываются порядок и сроки их устранения. Исполнитель вправе провести экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов (экспертных организаций).

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

10.1. [[1]](#footnote-1)Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере \_\_\_\_% от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (в случае заключения Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, от цены Контракта, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек[[2]](#footnote-2).

10.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, участник закупки при заключении контракта должен предоставить обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ или информацию, подтверждающую его добросовестность в соответствии с указанной статьей.

10.3. Исполнитель до подписания Заказчиком Документа о приемке должен представить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в размере 1 (одного) процента от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ) рублей \_\_\_ копеек.

10.4. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств по Контракту предоставляется Исполнителем в виде независимой гарантии, соответствующей статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 1326024721/132601001

Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия л/сч 05094С00400)

Банк получателя: Отделение - НБ Республика Мордовия Банка России//УФК по Республике Мордовия г. Саранск

БИК 018952501,

Номер казначейского счета 03252643000000070900

Номер банковского счета 40102810345370000076

ОКТМО 89701000

Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств по Контракту, определяется Исполнителем самостоятельно.

10.5. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств по Контракту, должно быть оформлено в соответствии с требованиями осуществления перевода денежных средств, действующими на территории Российской Федерации на момент их перечисления.

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения Контракта», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи Контракта», участник, с которым заключается Контракт, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10.6. В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обеспечение гарантийных обязательств должно быть действительно в течение всего срока действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта, не менее чем на один месяц.

10.7. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [пунктами 10.9](#Par20) и 10.11 Контракта.

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.8. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [пунктами 10.](#Par20)9 и 10.11 Контракта.

10.9. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных Заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=1DEA05D9C01183F7C123C856E98F1008F90155474C2FCA1B012ECABFB52F89E2753664235CC28D371EA410BA9D67A235E0026BD08E8411AEJ7U4O) Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

10.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный [пунктом](#Par26) 10.12 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

10.11. Предусмотренное [пунктами 10.](#Par17)7 и 10.8 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с [разделом](consultantplus://offline/ref=1DEA05D9C01183F7C123C856E98F1008F90054454127CA1B012ECABFB52F89E2753664235CC388391FA410BA9D67A235E0026BD08E8411AEJ7U4O) 6 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов) по отдельному этапу.

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=1DEA05D9C01183F7C123C856E98F1008F90155474C2FCA1B012ECABFB52F89E2753664235DC28B3B4EFE00BED433A92AE71C74D29087J1U8O) Федерального закона № 44-ФЗ.

10.12. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [пунктами 10.](#Par17)7, 10[.](#Par19)8 и 10.[9](#Par20) Контракта, производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания Заказчиком Документа о приёмке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) дней после получения письменного уведомления от Исполнителя об окончании срока действия гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта, с учетом пункта 10.6 настоящего Контракта.

10.13. Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, с которого поступили такие денежные средства, либо по реквизитам указанным Исполнителем в требовании (заявлении) о возврате обеспечения.

10.14. В случае, если обеспечением исполнения Контракта и (или) гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту и (или) гарантийных обязательств соответственно вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

10.15. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

10.16. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.17. Уменьшение в соответствии с [пунктами 4.1.20, 10.](#Par17)7 и 10.8 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [подпунктом 10.9](#Par20) Контракта информации в реестр контрактов, предусмотренный [статьей 103](consultantplus://offline/ref=1DEA05D9C01183F7C123C856E98F1008F90155474C2FCA1B012ECABFB52F89E2753664235CC28D371EA410BA9D67A235E0026BD08E8411AEJ7U4O) Федерального закона № 44-ФЗ.

10.18. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [пунктами [4.1.](#Par31)20 и 10.](#Par17)7 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

**11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

* 1. . Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объём выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы работы определяется в соответствии с пунктом 1.2. части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

г) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

11.1.1. Предусмотренные п.11.1 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с ч.1.3 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и разделом 10 настоящего Контракта, обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных [частями 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=1328&field=134&date=08.02.2022) - [7.3 статьи 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=1716&field=134&date=08.02.2022) Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Контракта цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.

* 1. . В установленных [пунктом 6 части 1](file:///K:\Оригиналы%20конкурсной%20документации\Проведенные%20аукционы%202014\119%20Протезы%20ВК%20и%20НК%20НС%20и%20ПЗ\АД%20Протезы%20ВК%20%20пострад.%20НС%204%20кв.%202014.doc#Par1653) статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях сокращение объема работ, при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=BA23728C40B661D20F6D39C4A48C521BF647EB6BA9D2CFAA6766B7286D369F017E2406B7AA7129B9o5d7D), утвержденной Правительством Российской Федерации.
  2. . В установленных [пунктом 6 части 1](file:///K:\Оригиналы%20конкурсной%20документации\Проведенные%20аукционы%202014\119%20Протезы%20ВК%20и%20НК%20НС%20и%20ПЗ\АД%20Протезы%20ВК%20%20пострад.%20НС%204%20кв.%202014.doc#Par1653) статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях принятие государственным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (результатов, предусмотренных Контрактом) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с [частью 8](file:///K:\Оригиналы%20конкурсной%20документации\Проведенные%20аукционы%202014\119%20Протезы%20ВК%20и%20НК%20НС%20и%20ПЗ\АД%20Протезы%20ВК%20%20пострад.%20НС%204%20кв.%202014.doc#Par1660) статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (результатов, предусмотренных Контрактом), с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы, в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 11.7 настоящего Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 103](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=3060&field=134&date=03.02.2022) Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с под[пунктом 1](#p1) настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с под[пунктом 2](#p2) настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.11.8 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.13. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 11.10 настоящего Контракта, Заказчик не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного [частью 1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2001&field=134&date=03.02.2022) (при наличии такого требования) статьи 31 указанного Федерального закона) или при определении Исполнителя представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, настоящего пункта Контракта, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.15. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным [пунктом 1 части 10 статьи 104](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2032&field=134&date=03.02.2022) Федерального закона № 44-ФЗ обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.16. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.17. В случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 11.16 настоящего Контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Исполнитель с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 103](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=3060&field=134&date=03.02.2022) Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с под[пунктом 1](#p1) настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с под[пунктом 2](#p2) настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.18. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.19. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.20. В случае отмены Исполнителем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 11.17 настоящего Контракта, Исполнитель не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами либо направления письменной претензии.

12.2. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия в установленном законодательством порядке.

**13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились:

14.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью (далее соответственно - УЭП, электронные документы) в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УЭП, для чего обеспечивают получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.1.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

14.1.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

14.1.5. Электронный документ, подписанный УЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

**15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условия настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием электронной почты с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

15.4. Сообщения отправляются по следующим электронным адресам:

в адрес Заказчика по e-mail: ln.[zenkova@ro13.fss.ru](mailto:zenkova@ro13.fss.ru), [san\_kur@ro13.fss.ru](mailto:san_kur@ro13.fss.ru), [tsr@ro13.fss.ru](mailto:tsr@ro13.fss.ru);

в адрес Исполнителя по e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

15.5. Настоящий Контракт составляется на русском языке в электронной форме.

15.6. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

15.7. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Изделия;

Приложение № 3 – Документ о приемке (формируемая с использованием единой информационной системы);

Приложение № 4 – Форма Реестра выполненных работ;

Приложение № 5 – Форма Итогового акта об исполнении Контракта;

Приложение № 6 - Форма Спецификации протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

Приложение № 7 - Форма Заключения проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту;

Приложение № 7 - Форма Акта приемки результатов выполненных работ (изделий)

и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам

**16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |

Приложение №1

к Государственному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

# Техническое задание

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2022 году**

**протезами нижних конечностей**

**ИКЗ: 22-11326024721132601001-0001-000-3250-323**

1. **Требования к качеству работ**

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечностиизготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Рабочий протез нижней конечности имеет внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии: декларации о соответствии на протезно-ортопедическое изделие, сертификатов соответствия, протоколов испытаний, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Исполнитель осуществляет выполнение комплекса работ по изготовлению протезов нижних конечностей при наличии соответствующей медицинской лицензии (либо наличие соисполнителя с соответствующей лицензией) по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей не может превышать 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения направления от Получателя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей до 30 ноября 2022 года.

**6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества изделий**

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы немодульного типа – 7 (Семь) месяцев,

-протезы модульного типа – 12 (Двенадцать) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ.

**7.Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

1. **Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам протезов нижних конечностей.**

Протезы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 Национальный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» Часть 1,5,10, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»

При изготовлении гильз протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида (термопластик, кожа, силиконовые чехлы, слоистые пластики на основе литьевых смол).

При изготовлении протезов нижних конечностей должны применяться стопы с различной степенью энергосбережения в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов.

Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе коленного шарнира. Используются коленные шарниры различных конструкций, из различных материалов, с различными функциями: полицентрические, с зависимым и независимым регулированием фаз сгибания и разгибания, гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с механизмом торможения, с внешним источником энергии.

Протезы нижних конечностей должны изготавливаться с различными типами крепления: индивидуальным, подгоночным, специальным в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов.

1. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов верхних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 301-1-88) /ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Протезы и протезно-ортопедические изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2021 Национальный стандарт РФ «Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Ч.1 Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 51191-2019 Национальный стандарт РФ «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52114-2021 Национальный стандарт РФ «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к количественным и качественным характеристикам изделий**

Требования к качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество – **34 штуки.**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики изделий | Срок службы/ срок гарантии | Срок изготовления изделия | Цена за ед., руб. | Кол-во, штук |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ФОРМА

**Акт приема-передачи Изделия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по Государственному контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(№ контракта, дата подписания)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование организации, адрес)

Получатель (представитель Получателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СНИЛС Получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вид протезно-ортопедического изделия:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование изделия, предусмотренное маркировкой, спецификацией: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)

Направление №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

получено Исполнителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

Количество полученных Изделий \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Претензий по качеству выполненных работ имею / не имею (подчеркнуть)

Проинформирован(-а), что в соответствии с п.6 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 года № 240, протезно-ортопедическое изделие, предоставленное инвалиду в соответствии с настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и **не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.**

Получатель (или представитель Получателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, паспортные данные)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности исполнителя, ФИО, телефон)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (при наличии)

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

ФОРМА (формируемая с использованием единой информационной системы)

**Документ о приемке**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.  М.П. | **Исполнитель:**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.  М.П. |

Приложение № 4

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ФОРМА

**Реестр выполненных работ**

по Государственному контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата Направления | Дата и № Акта приема-передачи Изделия | СНИЛС | ФИО Получателя | Адрес места жительства и телефон Получателя | Наименование изделия | Модель изделия | Количество | Стоимость за ед. протезно-ортопедического изделия | Общая стоимость протезно-ортопедического изделия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Приложение №5

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ФОРМА

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

**Итоговый акт об исполнении Контракта**

**по Государственному контракту от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. № \_\_\_\_**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с одной стороны, и Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. выполнил, а Заказчик принял работы (услуги) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в объеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

Выполненные работы (услуги) удовлетворяют условиям Государственного контракта.

1. Цена выполненных работ (услуг) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(сумма за выполненные работы (услуги))

1. Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в т.ч. НДС \_\_\_ % в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

4. Сведения о предъявленных Сторонами в ходе исполнения Контракта неустоек (штрафов и пени) \*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ и дата уведомления** | **Сумма предъявленных неустоек** | **Примечание** |
|  | \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ - \_\_\_\_) рублей |  |

\**В случае, если неустойки (штрафные санкции) в ходе исполнения контракта не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано* – штрафные санкции в период исполнения Контракта не предъявлялись.

5. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Стороны взаимных претензий по исполнению настоящего Контракта не имеют\*\*

*\*\*Пункт предусматривается в случае отсутствия взаимных претензий Сторон.*

7.Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| От Исполнителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) ФИО  М.П. « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | От Заказчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) ФИО  М.П. « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

Приложение №6

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №**

**протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления\***

Изготовитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, адрес)

Изготовлено по Государственному контракту от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

Шифр (артикул) изделия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование изделия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Декларация соответствия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цена изделия (согласно Государственному контракту): \_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.

Техническое описание изделия (согласно Государственному контракту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При изготовлении данного изделия были использованы нижеследующие базовые\*\* узлы (полуфабрикаты, модули):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Вышеуказанную информацию подтверждаем:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность техника-протезиста (техника-ортопеда), Подпись (Ф.И.О.)

изготовившего изделие)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность руководителя предприятия или Подпись (Ф.И.О.)

производственного подразделения, изготовившего изделие)

МП.

Получатель изделия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, паспортные данные, домашний адрес, телефон)

Настоящим Получатель подтверждает, что вышеуказанное протезно-ортопедическое изделие, изготовленное для него в соответствии с индивидуальными особенностями, имеет правильную форму и оптимальную посадку. Получатель обучен правилам пользования, полученным изделием, а также порядку его облуживания на время гарантийного срока; претензий по внешнему виду, качеству и количеству полученного протезно-ортопедического изделия не имеет.

1. 1.Маркировка изделия с указанием наименования

организации, шифра и наименования изделия

продемонстрирована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО Получателя

(подпись дата)

2. Гарантийный талон на изделие

с печатью организации получен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО Получателя

(подпись дата)

3. Памятка по пользованию изделием получена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО Получателя

(подпись дата)

4. Получение Паспорта протезно-ортопедического  
изделия индивидуального изготовления \*\*\* от  
Изготовителя подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО Получателя

(подпись дата)

Дата получения изделия: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

Подпись получателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

Примечания:

\* - оформляется на каждое протезно-ортопедическое изделие индивидуального изготовления (протез, ортопедический аппарат, ортез индивидуального изготовления).

\*\* - указываются основные функциональные модули, такие как стопа, коленный узел, несущий модуль и т.п.

\*\*\* -копия Паспорта протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления является приложением к настоящей Спецификации.

Приложение №7

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

#### Заключение проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту на *(предмет контракта)*

#### № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. г. Саранск

**1. Предмет контракта:**

**2. Исполнитель:**

**3. В результате экспертизы установлено**: выполненных работы (изделия) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и документы для оплаты выполненных работ (изделий) проверены, соответствуют требованиям государственного контракта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись ответственного лица Заказчика)*

Приложение № 8

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

ФОРМА

**Акт приемки результатов выполненных работ (изделий)**

**и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителя Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представителя Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представителя общественной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

составили настоящий Акт приемки результатов выполненных работ (изделий)и проверки его на соответствие техническому заданию.

1. В соответствии с Государственным контрактом № от « » 2022 г., Исполнитель выполнил работы следующего наименования и количества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. При выборочной проверке выполненных работ недостатки не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть) вписать в случае наличия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Претензий по качеству, количеству и комплектности изделий Государственный заказчик не имеет/ имеет (нужное подчеркнуть) вписать в случае наличия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Настоящий акт составлен в присутствии представителя Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Замечаний нет/есть (нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: Государственный заказчик:

ГУ РО ФСС РФ по РМ

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Присутствовали:

1. За исключением случая, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение [↑](#footnote-ref-1)
2. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если в процессе эксплуатации в обычных условиях будут выявлены несоответствия качества, связанные с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), Получатель направляет рекламацию в адрес Заказчика. Отправка осуществляется всеми возможными способами доставки корреспонденции. Текущее обслуживание Изделий производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Исполнитель при получении Изделий на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Изделия. Исполнитель обеспечивает возможность приемки Изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя. Доставка Изделия до Получателей после окончания гарантийного ремонта осуществляется по адресу места жительства Получателей, с подъемом на этаж. [↑](#footnote-ref-3)