Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

Поставка технических средств реабилитации (бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы) в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.** | **КОЗ** | **Наименование позиции по КТРУ** | **Наименование показателей** | **Значение показателей** | **Кол-во,шт.** |
| 11 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы*Указывается наименование товара и страна происхождения* | 8-09-21Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 01.28.08.09.21 | - | - | 1220 |
| Назначение | Для фиксации экзопротеза |
| Материал | Хлопчатобумажные и (или) эластичные материалы |
| Клапаны для крепления экзопротеза к лифу | Наличие |
| Застежка на крючки | Наличие |
| Размерный ряд от 0 до 12 размеров (для индивидуального подбора инвалидам) | Наличие |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
|  |  | **ИТОГО:** | **1220** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к качеству товара**

Выдача Товара должна соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выдаче Товара должен быть осуществлен контроль при примерке Получателями указанных средств реабилитации Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Требования к техническим характеристикам Товара: указаны в таблице.

**Требования к безопасности товара**

Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения, и (**если есть в наличии**) сертификаты соответствия, либо декларации о соответствии, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к результатам поставки товара**

Обеспечение Получателей должно быть выполнено с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Выдача Товара должна быть осуществлена по индивидуальным размерам Получателей.

Выдаваемый Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара**

Гарантийный срок Товара 12 месяцев со дня выдачи бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы Получателю.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

***ОКПД2:*** *32.50.23.190 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие*

*КОЗ: 01.28.08.09.21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы.*