**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2/ КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006915 | Описание | Анальный тампон изготовлен из полиуретана и покрыт растворимой пленкой. Средство ухода при нарушении дефекации. Используется взрослыми и детьми с 5 лет. Представлен минимум в 2-х размерах, в зависимости от потребности Получателя: не более 37 мм, не более 45 мм. Каждый тампон находится в индивидуальной упаковке. | Штука | 7 740 |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р58235-2022;ГОСТ Р58237-2022;ГОСТ Р 52770-2016;ГОСТ РИСО 9999-2019;ГОСТ ISO 10993-1-2021;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 51632-2021 | Да |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*- «не более X»- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***